Извещение о проведении аукциона

на право заключения договора аренды муниципального

имущества – электросетевого комплекса

от «25» июля 2019 г.

Организатор аукциона:

Наименование – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области,

Место нахождения: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а

Почтовый адрес: Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера,2а.

Телефон: (35130) 2-33-58, 2-31-43

Адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества):

- перечень недвижимого имущества электросетевого комплекса:

| № п/п | Наименование объекта (с указанием индивидуализирующих характеристик) | Местоположение (адрес) объекта |
| --- | --- | --- |
|  | Центральная распределительная подстанция ЦРП-16. Состав: - здание – мастерская ЦРП-16, общая площадь 17,9 кв. м.; - благоустройство, общая площадь 387,8 кв. м., протяженность 100.19 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 115 м на северо-запад от здания газовой котельной по ул. Федорова, 88 |
|  | Нежилое здание – трансформаторная подстанция 10В, общей площадью 42,1 кв. м. | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 24 м на юго-запад от здания детского сада №8 (с галереей) по ул. Мира, 8, корпус 1 |
|  | Здание – трансформаторная подстанция 13В, общей площадью 8,6 кв. м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на юг от жилого дома №18 по ул. Белинского |
|  | Сооружение – кабельная линия 6 кВ от ЦРП-16 до ТП-12В (Ф.16-07, 16-17), общей протяженностью 3393 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, от ЦРП-16, расположенной в 115 м на северо-запад от здания газовой котельной по ул. Федорова, 88, до ТП-12В по ул. Федорова, 3-а |
|  | Сооружение – кабельная линия 6 кВ между П/СТ 12В, 25В,26В,27В, общей протяженностью 5291 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, ул. от ТП-12В по ул. Федорова, 3-а до ТП-27В, расположенной в 80 м на северо-восток от береговой линии озера Кирпичики |
|  | Комплекс электроснабжения ТП-15В с КЛ-6кВ пос. Метлино в составе: - здание – трансформаторная подстанция 15В, общая площадь: 23,9 кв. м.; - кабельная линия 6кВ от подстанции 15В до подстанции 24В (Ф. 15-04), протяженность трассы: 222 м., 100,4 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 36 м на запад от жилого дома № 72 по ул. Центральная |
|  | Комплекс электроснабжения ТП-14 В с КЛ-6кВ и ВЛ-6кВ пос. Метлино, в составе: - здание – трансформаторная подстанция 14 В, общая площадь 23,7 кв. м., - кабельная линия 6кВ от подстанции 14В до опоры № 11 ВЛ-6кВ (ф. 23-14), протяженность трассы: 340,4м, - воздушная линия 6 кВ ф. 23-14 между п/ст. 23В и 14В, протяженность трассы: 482,7 м, 45 м, - кабельная линия 6 кВ от подстанции 24В до подстанции 14В (ф. 24-03), протяженность трассы: 271,7 м, 268,8 м, - кабельная линия 6 кВ от подстанции 14В до опоры № 1 ВЛ-6кВ (ф. 14-04), протяженность трассы: 770м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 30 м на северо-восток от жилого дома № 43 по ул. Центральная |
|  | Комплекс электроснабжения ТП-28 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе: - здание – трансформаторная подстанция 28В, общая площадь 42,3 кв. м., - кабельное эл. снабжение 6 кВ ТП-28В (ф. 15-28, 10-28), протяженность 820,3 м, - кабельная линия 6 кВ от ТП-28В в сторону ТП-31М (ф. 28-31 до муфты), протяженность 271 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 15 м на север от жилого дома № 5 по ул. Мира |
|  | Комплекс электроснабжения ТП-18 В с ВЛ-6кВ пос. Метлино, в составе: - здание – трансформаторная подстанция 18В, общая площадь: 51,4 кв. м., - воздушная линия 6 кВ ф. 19-17 от П/СТ. 19В к П/СТ. 17Вн, фид. 17-18 от П/СТ. 17Вн к ТП-18В, протяженность трассы: 29,8м, 147м, 1216,1м, - воздушная линия эл. передачи 6кВ ф. 14-04, протяженность трассы: 402,7м, 117м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 14 м на северо-запад от мельницы по ул. Береговая, 1-а, соор. 6 |
|  | Комплекс электроснабжения РП-11 В с КЛ-6кВ пос. Метлино, в составе: - здание – распределительная подстанция 11В, общая площадь: 100 кв. м.; - кабельная линия 6кВ от РП-11В в сторону ТП-20В (ф. 11-13 до муфты), протяженность трассы: 401,3м; - кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 23В (ф. 11-16), протяженность трассы: 323,4м; - кабельная линия 6кВ от РП-11В до подстанции 15В (ф. 11-05), протяженность трассы: 519,5м; - кабельное электроснабжение 6кВ от РП-11В до ТП-18В, протяженность трассы: 2967,7м; - контрольный кабель 0.4 КВ от РП-11 до ЦРП-16, протяженность трассы: 141,7м; - кабельная линия 6кВ от ЦРП-16 до РП-11В (ф. 16-05, 16-15), протяженность трассы: 272м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Метлино, в 42 м на запад от здания склада для хранения сельхозтехники «Модуль-2» по ул. Федорова, 91, корпус 2 |
|  | Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ ф. 68-03 к КТП-3, протяженностью 1629,5 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры №44, расположенной в 2066 м на юго-восток от здания КПП-3 по ул. Кыштымская, 149, по направлению на северо-восток до здания домика рыбака по ул. Кыштымская, 89 |
|  | Сооружение – отпайка ВЛ-6кВ Ф. 68-03 к КТП-4, протяженностью 634,4 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры №59, расположенной в 1320 м на восток от здания КПП-3 по ул. Кыштымская, 149, по направлению на северо-восток до КТП-4, расположенной в 1450 м на юго-запад от здания домика рыбака по ул. Кыштымская, 89 |
|  | Нежилое здание – мастерская ЦРП-15, общей площадью 32.2 кв. м. | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 175 м на северо-восток от индивидуального жилого дома по ул. Северный берег оз. Акакуль, 23 |
|  | Сооружение – благоустройство ЦРП-15. Дополнительные сведения: - ворота металлические на металлических столбах; - ограждение металлическое на металлических столбах длиной 104.62 м; - ремонтная площадка, подстилающий слой щебень, покрытие бетон площадью 86,9 кв. м.; - грунтовый подъезд, покрытие щебень площадью 182,7 кв. м. | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 175 м на северо-восток от индивидуального жилого дома по ул. Северный берег оз. Акакуль, 23 |
|  | Комплекс зданий, сооружений и сетей - Центральная распределительная подстанция ЦРП-13. В составе: - здание ЦРП-13, площадь: 226 кв. м; - благоустройство ЦРП-13, протяженность: 214,5 м; - благоустройство ЦРП-13, протяженность: 54,2 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Октябрьская, 29 |
|  | Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-13. В составе: - вынос ВЛ-110 кВ №1А, 11, протяженность: 1228,2 м; - воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ/ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 3370,9 м; - воздушная линия эл. передачи ВЛ-1А-110 кВ, протяженность: 2344,1 м; - воздушная линия эл. передачи ВЛ-11-110 кВ, протяженность: 2284,1 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры №1, расположенной в 455м на юго-запад от здания склада блока цехов по Озерскому шоссе, 42, корпус 4 и от опоры №14, расположенной в 150 м на юг от здания блока цехов по Озерскому шоссе, 44, корпус 4, до ЦРП-13 по ул. Октябрьская, 29 |
|  | Центральная распределительная подстанция ЦРП-4А в составе: - здание ЦРП-4А, общая площадь 302,1 кв. м; - здание-аккумуляторная и санпропускник, общая площадь 61,3 кв. м; - благоустройство ЦРП-4А, общая площадь 379,7 кв. м; - благоустройство здания АБ на ЦРП-4, общая площадь 120,8 кв. м; - благоустройство ЦРП-4А. Ограждение, протяженность 57,1 м; - ограждение территории ЦРП-4, протяженность 85,9 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 62 м на северо-восток от нежилого здания ЗЭМИ-2 по ул. Герцена, 9 |
|  | Комплекс сетей напряжением 110кВ, питающих ЦРП-4А. В составе: - перенос ВЛ-110 кВ «К-К», протяженность: 1083,8 м; - воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 1722,9 м; - воздушная линия эл. передачи ВЛ-11А-110кВ/ВЛ-К-К-110кВ, протяженность: 650,7 м | Россия, Челябинская обл., г. Озерск, от опоры 1/58, расположенной в 18 м на северо-запад от здания казармы по ул. Кыштымская, 27, корпус 8, до ЦРП-4А, расположенной в 62 м на северо-восток от нежилого здания ЗЭМИ-2 по ул. Герцена, 9 и от опоры № 666, расположенной в 34 м на северо-восток от здания центрального склада по ул. Герцена, 13, до опоры №73, расположенной в 143 м на юго-восток от здания пункта технического обслуживания автомобилей по ул. Челябинская, 39 |

- перечень движимого имущества электросетевого комплекса:

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Подстанция распределительная 35/6 кВ ЦРП-16 | 401190 |
|  | Система учета электроэнергии на ЦРП-16 | 830753 |
|  | Распред. устройство п/ст 15В | 404540 |
|  | Эл. оборудование ТП-24В | 404544 |
|  | Распред. устройство п/ст 14В | 404539 |
|  | Подстанция комплектная КТПН-23В | 404550 |
|  | Эл. оборудование трансформат. п/ст. ТП-28В | 404545 |
|  | Эл. оборудование ТП-18В | 404543 |
|  | Подстанция комплектная КТПН-17В | 404546 |
|  | Подстанция комплектная КТПН-19В | 404547 |
|  | Подстанция комплектная КТПН-20В | 404548 |
|  | Подстанция трансформаторная-17В | 404552 |
|  | Эл. оборудование РП-11В | 404542 |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 | 405425 |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 | 405426 |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-06 | 405427 |
|  | Электрооборудование ЦРП-13 | 402964 |
|  | Трансформатор силовой ТМ-63/6 | 403660 |
|  | Трансформатор силовой ТМ-63/6 | 403678 |
|  | Выключатель ВМПЭ-10-3150 | 404987 |
|  | Выключатель ВМПЭ-10-3150 | 404988 |
|  | Выключатель ВМПЭ-10-3150 | 405098 |
|  | Привод для разъединителя ПР-90У1 | 405377 |
|  | Привод для разъединителя ПР-90У1 | 405378 |
|  | Центральная распределительная подстанция ЦРП-4А | 402922 |
|  | Выключатель ВМПЭ-10-1-1600 | 404119 |
|  | Выключатель ВМПЭ-10-1-1600 | 404120 |
|  | Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260 | 404212 |
|  | Агрегат выпрямительный ВАЗП-380/260 | 404213 |
|  | Камера в ЗРУ-6 кВ на ЦРП-4 КРУ2-10-20 | 405120 |
|  | Камера в ЗРУ-6 кВ На ЦРП-4 КРУ2-10-20 | 405121 |
|  | Привод для разъединителя ПР-90У1 | 405375 |
|  | Привод для разъединителя ПР-90У1 | 405376 |
|  | Вентиляционная система для аккум. батар. ЦРП-4 | 621218 |
|  | Устройство для проверки релейной защиты УПЗ-1 | 816776 |
|  | Теплосчетчик (в зд. ЦРП-4) ТСТ-1 | 830626 |
|  | Пожарная сигнализация ЦРП-4 | 1204742 |
|  | Эл. оборудование ТП-10В | 404541 |
|  | Подстанция комплектная КТПН-25В (Без трансформатора) | 404553 |
|  | Трансформатор ТМ-250-6/0,4 кВ | 405092 |
|  | Подстанция комплектная - 4 | 401163 |
|  | Подстанция комплектная - 682 | 401191 |
|  | Подстанция комплектная наружной установки - 7 | 402460 |
|  | Трансформаторная подстанция п/ст 35/6 кВ ЦРП-15 | 402863 |
|  | Разрядник РВС-15 | 405661 |

Целевое назначение –  обеспечение бесперебойного снабжения населения электроэнергией.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества в размере ежемесячного платежа за право пользования муниципальным имуществом: 189 000,00 руб. (с учетом НДС), согласно отчету об оценке № 23/04/19 рыночной стоимости арендной платы в месяц за пользование электросетевым комплексом, расположенным на территории Озерского городского округа, по состоянию на 09.04.2019.

Срок действия договора – 5 (пять) лет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск,                ул. Блюхера,2а, kumi@ ozerskadm.ru, в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется со дня размещения на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона и до момента начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе. Время выдачи: ежедневно в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205 (отдел организации торгов и администрирования доходов).

Электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена документация об аукционе http://www.torgi.gov.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознакомления без взимания платы.

Требование о внесении задатка:

Размер задатка:

Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере 20% от начальной цены: 37 800,00 руб. (тридцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской области (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области);

л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001;

Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;

БИК 047501001;

Р/с 40302810365773200028

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды.

В случае подачи заявителем заявки на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в письменной форме.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Срок и место подачи заявок на участие в аукционе:

Заявки на участие в аукционе подаются в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области по адресу: 456784, г.Озерск Челябинской области, ул. Блюхера, 2а, каб.205, адрес электронной почты: kumi@ ozerskadm.ru, телефон 8 (35130) 2-33-58, 2-30-15, в рабочие дни с понедельника по четверг с 830 до 1730, в пятницу с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 1400 с 26 июля 2019 года до 1100 часов (время местное) 20 августа 2019 года.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  20 августа 2019 года в 1100 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб.1.

Место, дата и время проведения аукциона: 22 августа 2019 года в 1000 часов (время местное) по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205.

И.о. начальника Управления имущественных отношений

администрации Озерского городского округа                                             О.С. Ященко