| Запрос котировок проводится: | Получателем бюджетных средств |
| --- | --- |
| Наименование Государственного заказчика / Муниципального заказчика | УВД МВД России в г. Озерск |
| Почтовый адрес: | 456784, Челябинская обл, г. Озерск, ул. Ленина, д. 43 |
| Адрес электронной почты: | E-mail: uvd@telecom.ozersk.ru |
| Наименование и характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг: | Техническое обслуживание зданий, сооружений и помещений (объектов) УВД МВД России в г. Озерск. Задание: Приложение №1 |
| Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: | В соответствии с Приложением №1 (9261,4) |
| Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Озерск. Объекты УВД МВД России в г. Озерск по адресам, указанным в Приложении №1 |
| Сроки выполнения работ, оказания услуг: | с 1 января 2010 года по 31 марта 2010 года. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена услуг должна включать в себя стоимость по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий, сооружений с учетом затрат на материалы, эксплуатацию спецтехники, используемой в работе, на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и дополнительных расходов. |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 300 000 рублей (не может быть превышена) |
| Источник финансирования: | Средства местного бюджета |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Безналичным платежом в течение 30 календарных дней по факту выполнения работ, оказания услуг. |
| Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: | Не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
| Место подачи котировочных заявок | Прием котировочных заявок осуществляется по адресу 456784, г.Озерск, Челябинская обл.. ул. Ленина, 43, каб. 62 в рабочие дни c «09:00» часов до «18:00» часов |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 15 декабря 2009 г. |
| Контактное лицо по приему заявок, телефон, факс, адрес электронной почты: | Ф.И.О. Беликова Татьяна Леонидовна (35130) 2-42-16 факс: 2-43-80 По техническим вопросам: Булатов Александр Петрович тел: 2-43-80 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | до «10:00» часов 25 декабря 2009 г. |
| Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. |
| Направление Исполнителем котировочной заявки и принятие ее Заказчиком не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. |

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 15-2010 (м/б)

| Запрос котировок проводится: | получателем бюджетных средств. |
| --- | --- |
| Наименование Муниципального заказчика: | «Управление внутренних дел по Озерскому городскому округу Челябинской области» («УВД по Озерскому городскому округу»). |
| Почтовый адрес: | 456784, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Ленина, 43. |
| Наименование и характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг: | Техническое обслуживание зданий, сооружений, помещений, прилегающих к ним территорий (объектов) Заказчика. Задание: Приложение №1 |
| Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: | в соответствии с Приложением №1 (9058,87) кв.м. |
| Место выполнения работ, оказания услуг: | г. Озерск. Объекты «УВД по Озерскому городскому округу» по адресам, указанным в Приложении №1 |
| Сроки выполнения работ, оказания услуг: | с 1 января 2011 года по 31 марта 2011 года. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | цена услуг должна включать в себя стоимость по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий, помещений, сооружений и прилегающих к ним территорий (далее-объекты) с учетом затрат на материалы, эксплуатацию спецтехники, используемой в работе, на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и дополнительных расходов. |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 500 000,00 рублей (не может быть превышена). |
| Источник финансирования: | средства бюджета Озерского городского округа. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: | безналичным платежом в течение 30 календарных дней по факту выполнения работ, оказания услуг. |
| Срок подписания контракта победителем в проведении запроса котировок: | Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Участник, признанный победителем запроса котировок, должен подписать проект муниципального контракта в течение 13 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 13 дней не представил Заказчику подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, участник, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложения победителя, должен подписать проект контракта в течение 5 дней со дня передачи такому участнику проекта контракта. |
| Место подачи котировочных заявок: | прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 456784, г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина, 43, каб. 62 с понедельника по пятницу c «09:00» до «16:00» часов, перерыв с «12:30» до «13:30» часов (за исключением выходных и нерабочих праздничных дней). |
| Дата начала подачи котировочных заявок: | 06 декабря 2010 г. |
| Адрес электронной почты: | E-mail: uvd@telecom.ozersk.ru |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | «10:00» часов 15 декабря 2010 г. (время местное) |
| Контактное лицо по приему заявок, телефон: | Ф.И.О. Булатов Александр Петрович, тел.: (35130) 2-43-80, Моисеев Вячеслав Евгеньевич, тел.: (35130)2-42-16 |
| Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронно-цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Согласно части 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, признается электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП). Согласно статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» ЭЦП – это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна содержать подлинную подпись участника размещения заказа или его уполномоченного представителя и оригинальный оттиск печати участника размещения заказа (для юридических лиц). Составление котировочной заявки по форме, несоответствующей Форме 2, направление котировочной заявки по факсу, а также подача участником размещения заказа котировочной заявки с нарушением требований Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» является основанием для отклонения котировочной заявки по причине несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. |
| Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Переговоры между Заказчиком (котировочной комиссией) и Участником размещения заказа не допускаются. |
| Направление Участником котировочной заявки и принятие ее Заказчиком не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Заказчик за 2 рабочих дня до срока окончания приема котировочных заявок вправе отказаться от размещения заказа путем проведения запроса котировок цен. |
| Участник размещения заказа одновременно с котировочной заявкой вправе представить выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Сведения об Участнике размещения заказа должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков. |
| Участник, признанный победителем запроса котировок, при заключении контракта обязан представить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (подписание контракта, представление интересов участника и др.) от имени участника запроса котировок (документ о назначении лица на руководящую должность в юридическом лице или доверенность, заверенная надлежащим образом). |
| К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» установлены ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Минимальный срок для оформления документов на въезд на территорию ЗАТО г.Озерск – 10 (десять) рабочих дней. |

# Беликова Т.Л.                                                                                       ст.  инспектор по обеспечению_____________

(подпись, печать)                                                                                                  (должность)

Форма 2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: 456784 «УВД по Озерскому городскому округу», ул. Ленина 43

Участник: _________________________________________________________________

(наименовании организации / Ф.И.О. для физических лиц)

Место нахождения (место жительства):_________________________________________

Телефон:____________________________ телефакс:______________________________

Зарегистрированный в: ______________________________________________________

ИНН ___________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________

_______________________________________ в __________________________________

Код ОГРН _____________________________

В лице ____________________________________________________________

(должность, ФИО)

Изучив опубликованный Вами запрос котировки,  предлагаем оказать услуги, выполнить работы:

| № п/п | Здания | Адрес | Площадь (м2) | Цена за метр кв. (руб. с НДС) | Сумма (руб.с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное здание УВД | Пр. Ленина, 43 | 1875,5 |  |  |
| 2. | Административное здание | Пр. Ленина, 37 | 1046,0 |  |  |
| 3. | Нежилое помещение №2 в административном здании | Пр. Ленина, 41 | 260,1 |  |  |
| 4. | Административное здание | Ул. Ермолаева, 4 | 391,5 |  |  |
| 5. | ИВС | Пр. Ленина, 43/1 | 260,3 |  |  |
| 6. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 43 (корпусы 2,3,4 ,5,6,7) | 911,2 |  |  |
| 7. | Административное здание | Пр. Ленина, 94 | 1291,2 |  |  |
| 8. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 94 | 342,4 |  |  |
| 9. | Гаражный комплекс | Ул. Лермонтова, 6а | 1647.5 |  |  |
| 10. | Посты ГИБДД и ППС в кол-ве 6 шт. |  | 78 |  |  |
| 11. | Помещения в административном здании питомника служебных собак | Озерское шоссе, 17а | 88 |  |  |
| 12. | Административное здание Отделения милиции № 2 | п. Новогорный ул. Энергетиков, 3 | 459,3 |  |  |
| 13. | Нежилое помещение для размещения участковых | Ул. Октябрьская, 30 | 150,2 |  |  |
| 14. | Нежилое помещение для размещения участковых | ул. Космонавтов, 15(цокольный этаж, помещение №4) | 64,5 |  |  |
| 15. | Нежилое помещение для размещения участковых | пр. Ленина, 75(подвал, помещение №1) | 106,8 |  |  |
| 16. | Нежилое помещение для размещения участковых | п. Татыш, ул. Трудящихся, 10 | 86,37 |  |  |
|  | Итого: | 9058,87 |  |  |

На общую сумму_____________руб. (___________________________________рублей) в том числе НДС -____________________________________.

Цена оказываемых услуг, выполняемых работ включает в себя ______________________________

____________________________________________________________________________________

Место оказания услуг, выполнения работ ________________________________________________

Сроки оказания услуг, выполнения работ ________________________________________________

Срок и условия оплаты _______________________________________________________________

Мы обязуемся  в случае принятия нашей котировочной заявки  поставить товар  по указанным ценам в соответствии с условиями и в срок, установленные  извещением о проведении запроса котировок и настоящей котировочной заявкой, а также принимаем условия прилагаемого проекта муниципального контракта.

_________________                                                                                ____________________

(печать, подпись)                                                                                                                                                 (Ф.И.О. должность)

Приложение №1 к Извещению о     проведении запроса котировок

Задание на техническое обслуживание объектов

УВД  по Озерскому городскому округу

| № п/п | Здания | Адрес | Площадь (м2) | Цена за метр кв. (руб. с НДС) | Сумма (руб.с НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное здание УВД | Пр. Ленина, 43 | 1875,5 |  |  |  |
| 2. | Административное здание | Пр. Ленина, 37 | 1046,0 |  |  |  |
| 3. | Нежилое помещение №2 в административном здании | Пр. Ленина, 41 | 260,1 |  |  |  |
| 4. | Административное здание | Ул. Ермолаева, 4 | 391,5 |  |  |  |
| 5. | ИВС | Пр. Ленина, 43/1 | 260,3 |  |  |  |
| 6. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 43 (корпусы 2,3,4 ,5,6,7) | 911,2 |  |  |  |
| 7. | Административное здание | Пр. Ленина, 94 | 1291,2 |  |  |  |
| 8. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 94 | 342,4 |  |  |  |
| 9. | Гаражный комплекс | Ул. Лермонтова, 6а | 1647.5 |  |  |  |
| 10. | Посты ГИБДД и ППС в кол-ве 6 шт. |  | 78 |  |  |  |
| 11. | Помещения в административном здании питомника служебных собак | Озерское шоссе, 17а | 88 |  |  |  |
| 12. | Административное здание Отделения милиции № 2 | п. Новогорный ул. Энергетиков, 3 | 459,3 |  |  |  |
| 13. | Нежилое помещение для размещения участковых | Ул. Октябрьская, 30 | 150,2 |  |  |  |
| 14. | Нежилое помещение для размещения участковых | ул. Космонавтов, 15(цокольный этаж, помещение №4) | 64,5 |  |  |  |
| 15. | Нежилое помещение для размещения участковых | пр. Ленина, 75(подвал, помещение №1) | 106,8 |  |  |  |
| 16. | Нежилое помещение для размещения участковых | п. Татыш, ул. Трудящихся, 10 | 86,37 |  |  |  |
|  | Итого: | 9058,87 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБЪЕКТОВ

УВД по Озерскому городскому округу

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание оборудования систем отопления с проведением сезонных работ: 1.1.Регулировка и наладка систем отопления, в том числе: запорная арматура: притирка, набивка сальников, замена кранбукс; - установка дроссельных шайб; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; - разборка, осмотр и очистка грязевиков; - продувка, промывка и испытание трубопроводов. 1.2. Ликвидация воздушных пробок в системе. | Осмотр оборудования перед заключением контракта*. По мере необходимости (обязательно при подготовке к сезонной эксплуатации). По мере необходимости. |
| 2. Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализации): 2.1. Регулировка и наладка систем, в том числе: - подчеканка стыков канализационных труб; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, уплотнение резьбовых соединений; ликвидация последствий протечек; - запорная арматура: притирка, набивка сальников, замена кранбукс; 2.2. Осмотр сан. оборудования с устранением утечек, в том числе: - замена смесителей и их деталей; - набивка сальников; - регулировка смывного бачка; - замена унитаза и его деталей; - прочистка и промывка сифонов сан. приборов. 2.3. Ликвидация воздушных пробок в системах водоснабжения. | Осмотр оборудования перед заключением контракта*. По мере необходимости (обязательно при подготовке к сезонной эксплуатации). По мере необходимости. По мере необходимости |
| 3. Техническое обслуживание электротехнического оборудования: 3.1. Электроизмерения - измерение сопротивления изоляции сетей; - измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль»; - прогрузка автоматических выключателей; - проверка цепи между заземленными элементами и заземлением; - измерение сопротивления заземляющих устройств; - измерение токов и напряжения измерительными клещами; - измерение переходных сопротивлений. 3.2. Осмотр и наладка оборудования и сетей электроснабжения, в том числе*: - подтяжка контактов и соединений; - замена вышедших из строя деталей и частей эл. щитов 3.3. Замена и ремонт осветительных приборов, ламп освещения, дросселей осветительных приборов, розеток, выключателей, проводов электроснабжения, в том числе уличного освещения. 3.4. Утилизация ламп освещения. | Осмотр электрооборудова-ния и электросетей перед заключением контракта*. По заявке. По заявкам. По заявкам. По заявкам. |
| 4. Кровля зданий. 4.1. Очистка крыш от снега 4.2. Сбивание сосулек 4.3. Мелкий ремонт кровли, устранение протекания | По заявкам. |
| 5. Общестроительные работы. 5.1. Мелкий ремонт стен, полов, линолиума, оконных и дверных заполнений, замена стекол, замена или ремонт дверных замков, | По заявкам. |
| 6. Предоставление услуг спецтехники. 6.1. Очистка от снега прилегающих территорий и его вывоз. 6.2. Предоставление услуг автовышки, автокрана. | По заявкам. |
| 7. Уборка внутренних помещений: 7.1.Вынос мусора, замена мусорных пакетов, удаление локального загрязнения с мусорных корзин; 7.2. Влажная уборка пола с применением дезинфицирующих средств; 7.3. Удаление загрязнений со стен высотой до 2 м; 7.4. Удаление загрязнений с зеркал, остекления и полок; 7.5. Удаление загрязнений и пятен с дверей, розеток и выключателей; 7.6. Удаление загрязнений и пятен с дверей и выключателей; 7.7. Удаление загрязнений с металлических и полированных поверхностей, натирка специальными средствами; 7.8. Удаление пыли с плинтусов; 7.9. Удаление пыли с мебели, включая ножки стульев и кресел; 7.10. Чистка унитазов и писсуаров с применением дезинфицирующих химических средств; 7.11. Чистка раковин и прилегающих к ним стен, высотой до 180 см, с применением дезинфицирующих химических средств; 7.12. Удаление загрязнений с внутренней поверхности окон, высотой до 180 см. 7.13. Уборка мест общего пользования (входы в здание, холлы и т.д., технические помещения и пр.). | По графику. |
| 7.14. Удаление пыли и загрязнений с радиаторов центрального отопления и труб; 7.15. Мойка окон. | По заявке Заказчика. |
| 8.Уборка прилегающей территории 8.1. Тротуары (Удаление мелкого мусора, песка, пыли и листвы (в летний период); 8.2. Тротуары (Очистка от снега, формирование отвалов, удаление наледи (в зимний период); 8.3. Урны, мусоросборники (Опорожнение урн, последующая чистка); 8.4. Входные грязезащитные решетки (Очистка, удаление мусора из приемника); 8.5. Газоны (Удаление мелкого мусора, листвы (в летний период). | По графику. |
| 8.6. Дренажные решетки (Очистка); 8.7. Погрузка и вывоз снега. | По заявке Заказчика. |
| 9. Фитодизайн в местах общего пользования, включая уход за цветами и газонами на прилегающей территории | Сезонные работы. |
| * В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты. |

Техническое обслуживание зданий и  помещений должно включать комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутренних систем, оборудования и технических устройств, инженерных систем объектов Заказчика, таких, как тепло-, водо- и электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха. Система технического обслуживания должна обеспечивать стабильное функционирование объектов с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов Исполнителя.

Обязательное соблюдение санитарно-гигиенических требований по отношению к объекту недвижимости и прилегающей к нему территории, проведение профилактических и эксплуатационных работ по подготовке объектов и инженерных коммуникаций к сезонной эксплуатации.

Все виды работ по уборке (внутри и снаружи) зданий и сооружений, прилегающей территории, по уходу за мебелью, полами, деталями отделки внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений, а также требования безопасности услуг для жизни и здоровья потребителей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-2002, а также действующим технологическим документам на услуги конкретного вида.

ПЕРЕЧЕНЬ   инженерного оборудования  Заказчика, подлежащего техническому обслуживанию

- Узел ввода и трубопроводы водопровода, сан. приборы общего назначения заказчика.

- Узел ввода, трубопроводы и отопительные  приборы единой системы отопления здания, за исключением технологического и специального  отопительно-вентиляционного  оборудования заказчика и питающих их трубопроводов.

- Трубопроводы  и фасонные части единой системы водоотведения  здания  до выпускных колодцев дворовой  сети  за исключением технологических трубопроводов  и оборудования заказчика.

- Вводной кабель от кабельного ящика до щита ввода. Кабели, соединяющие распределительные щиты.

- Вводные и распределительные электрические щиты.

Общие требования:

- Наличие круглосуточной аварийной службы (бригады);

- Прибытие аварийной бригады по вызову в течение 30 минут;

- Ремонт и замена, вышедших из строя приборов и устройств,  производится материалами  и (при необходимости) спецтехникой  исполнителя;

- Отсутствие судимости у персонала организации.

Победителем будет определен участник, чья котировочная заявка соответствует всем требованиям указанным в извещении и цена которой будет наименьшей.

Проект

Муниципальный контракт № ____

на предоставление услуг по техническому обслуживанию

объектов «УВД по Озерскому городскому округу»

Озерский городской округ                                                                             «___» __________ 20__ г.

«Управление внутренних дел по  Озерскому городскому округу Челябинской области», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик (или Заказчик), в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое  в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, путем проведения запроса котировок  (протокол № _________ от _________ года) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется по заданию Муниципального заказчика оказывать услуги (выполнять работы), а Муниципальный заказчик обязуется оплачивать эти услуги (работы).

Услугами (работами) в настоящем контракте именуется техническое обслуживание зданий, сооружений, помещений, прилегающей территории Муниципального заказчика (далее - объекты), расположенных в  г. Озерске Челябинской области по адресам, указанным  в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта, с использованием материалов и спецтехники Исполнителя.

1.2. Срок начала оказания услуг (выполнения работ) по настоящему контракту – с 01.01.2011 года. Срок окончания оказания услуг (выполнения работ) по настоящему контракту – 31.03.2011 года.

1.3. Содержание и требования к услугам (работам) по техническому обслуживанию, а также сроки их оказания изложены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа, выделенных Муниципальному заказчику.

Заказчик обеспечивает оплату услуг (работ) в установленном контрактом порядке, форме и размере.

1.5. Цель настоящего контракта – обеспечение надлежащего содержания и ремонта зданий, сооружений, помещений и прилегающих  к ним территорий Муниципального заказчика.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта включает общую стоимость услуг (работ) по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий, сооружений и помещений с учетом затрат на материалы, эксплуатацию спецтехники, используемой в работе, на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и дополнительных расходов,  оплачиваемую Муниципальным заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг (выполнению работ) по Контракту.

2.2. Услуги (работы) оплачиваются Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Исполнителя, поданной в ходе размещения муниципального заказа, в соответствии с приложением № 3 к настоящему контракту.

2.3. Цена контракта составляет _______ руб. __ коп.,  в том числе НДС – _____ руб. __ коп. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением п. 2.3. настоящего контракта.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.2. Оплата Цены контракта производится Муниципальным заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных  дней после подписания сторонами Акта выполненных работ, выставленного Исполнителем, в котором указаны цена и объем выполненных работ (оказанных услуг), на основании счета-фактуры.

3.3. Расчетным периодом по настоящему контракту считается календарный месяц.

4. Обязанности сторон

4.1. Общие обязанности сторон:

4.1.1. Содержать внутридомовые инженерные сети в соответствии с требованиями действующих эксплуатационных норм.

4.1.2. Создать необходимые условия для бесперебойного функционирования размещенных в указанных зданиях и помещениях служб и подразделений Муниципального заказчика.

4.2. Исполнитель обязан:

4.2.1. Оказывать Муниципальному заказчику услуги (выполнять работы) надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.2.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в процессе оказания услуг (выполнения работ) недостатки в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Муниципальным заказчиком;

4.2.3. Обеспечить процесс оказания услуг (выполнения работ) необходимыми материалами, оборудованием, нести риск случайной гибели или повреждения указанных материалов и оборудования в процессе оказания услуг (выполнения работ);

4.2.4. Передать Муниципальному заказчику Акты выполненных работ, подписанные Исполнителем;

4.2.5. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ;

4.2.6. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного оборудования в зданиях и помещениях Муниципального заказчика;

4.2.7. Обеспечивать выполнение возложенных на него по настоящему контракту работ по ремонту санитарно-технического и инженерного оборудования;

4.2.8. Оказывать услуги (выполнять работы) в соответствии с требованиями приложения № 1 к настоящему контракту. Обеспечить оказание услуг (выполнение работ) надлежащим образом и в  надлежащий срок;

4.2.9. Незамедлительно информировать Муниципального заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности оказания услуг (выполнения работ);

4.2.10. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Муниципального заказчика в связи с исполнением настоящего контракта. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему контракту;

4.2.11. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Муниципального заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.3. Муниципальный заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для исполнения им своих обязательств документами и информацией (предоставить Исполнителю имеющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию на используемое инженерное оборудование и электрические сети);

4.3.2. Предоставлять Исполнителю адреса и телефоны ответственных должностных лиц, обеспечивающих доступ к занимаемым зданиям и помещениям;

4.3.3. Содержать занимаемые здания и помещения и их санитарно-техническое и инженерное оборудование в полной исправности, производить за свой счет текущий ремонт внутри занимаемых зданий и помещений;

4.3.4. Допускать в занимаемые здания и помещения должностных лиц Исполнителя, имеющих право проведения работ на системах электро-, тепло-, водоснабжения, канализации для устранения аварий, для осмотра санитарно-технического и инженерного оборудования;

4.3.5. Содержать занимаемое помещение с соблюдением действующих санитарных и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности и не допускать хранения взрывоопасных веществ, загрязняющих воздух;

4.3.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об имеющихся повреждениях и неисправностях в инженерных коммуникациях по телефону: ____________ (круглосуточно, в выходные и праздничные дни). Ответственное лицо – _________________________________, дом. тел. ______________ (с автоответчиком/ без автоответчика), сот. 8-______________.

Технический персонал Исполнителя, осуществляющий обслуживание зданий и сооружений Заказчика:

- электромонтеры:

______________________________________, дом. тел. __________, сот. 8-__________,

______________________________________, дом. тел. __________, сот. 8-__________;

- слесарь-сантехник:

_____________________________________, дом. тел. ___________, сот. 8-__________;

4.3.7. Назначить ответственное должностное лицо за содержание и организацию эксплуатации электрических сетей и оборудования, сдающихся на техническое обслуживание по настоящему контракту;

4.3.8. Принимать результаты оказанных услуг (выполненных работ) и оплачивать их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего контракта;

4.3.9. Не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его письменного согласия, если иное не вытекает из существа контракта;

4.3.10. Муниципальный заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за процессом оказания услуг (выполнения работ) отступлений от условий настоящего контракта или иных недостатков обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Вызвать представителя Муниципального заказчика в любое время суток по телефону в случае аварии инженерных систем в занимаемых зданиях и помещениях;

4.4.2. привлекать для  исполнения муниципального контракта соисполнителей (субподрядчиков). При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия таких соисполнителей (субподрядчиков). Расчеты за оказанные соисполнителями (субподрядчиками) услуги (выполненные работы) по предмету контракта осуществляет Исполнитель.

4.5.Муниципальный заказчик имеет право:

4.5.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг (выполняемых работ), если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему контракту;

4.5.2. Осуществлять контроль за оказанием услуг (выполнением работ), не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, а также изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок на позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Любые споры, неурегулированные в досудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом в установленном законом порядке.

7.4. К отношениям сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

8. Особые условия

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.06.2011 года. Условия контракта применяются к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2011 года. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от принятых  на себя обязательств. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов в установленном законом порядке.

8.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

8.4.  Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. Исполнитель представляет по запросу Муниципального заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8.   При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в 1-дневный (однодневный) срок.

8.9. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Исполнитель:

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

10.1. Приложение № 1 – Содержание и требования к услугам (работам) по техническому обслуживанию объектов Муниципального заказчика.

10.2. Приложение № 2 – Предельные сроки устранения неисправностей.

10.3. Приложение № 3 - Расчет стоимости обслуживания объектов Муниципального заказчика (техническое обслуживание) на 1 кв. м занимаемой площади.

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик  ____________________  /_________________/

Полномочия представителя Исполнителя проверены.

Исполнитель ____________________  / _______________ /

Участники размещения заказа ознакомлены с проектом муниципального контракта и согласны со всеми условиями этого контракта.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___.___.20__г. № ______

Содержание и требования к услугам (работам)

по техническому обслуживанию объектов  Муниципального заказчика

| Вид работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание оборудования систем отопления с проведением сезонных работ: 1.1.Регулировка и наладка систем отопления, в том числе: запорная арматура: притирка, набивка сальников, замена кранбукс; - установка дроссельных шайб; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; - разборка, осмотр и очистка грязевиков; - продувка, промывка и испытание трубопроводов. 1.2. Ликвидация воздушных пробок в системе. | Осмотр перед заключением контракта* . По мере необходимости (обязательно при подготовке к сезонной эксплуатации). По мере необходимости. |
| 2. Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализации): 2.1. Осмотр систем с проверкой крепления трубопроводов и сан. оборудования. 2.2. Регулировка и наладка систем, в том числе: - подчеканка стыков канализационных труб; - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, уплотнение резьбовых соединений; ликвидация последствий протечек; - запорная арматура: притирка, набивка сальников, замена кранбукс; 2.3. Осмотр сан. оборудования с устранением утечек, в том числе: - замена смесителей и их деталей; - набивка сальников; - регулировка смывного бачка; - замена унитаза и его деталей; - прочистка и промывка сифонов сан. приборов. 2.4. Ликвидация воздушных пробок в системах водоснабжения. | Осмотр перед заключением контракта* . По мере необходимости (обязательно при подготовке к сезонной эксплуатации). По мере необходимости. По мере необходимости. |
| 3. Техническое обслуживание электротехнического оборудования: 3.1. Электроизмерения - измерение сопротивления изоляции сетей; - измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль»; - прогрузка автоматических выключателей; - проверка цепи между заземленными элементами и заземлением; - измерение сопротивления заземляющих устройств; - измерение токов и напряжения измерительными клещами; - измерение переходных сопротивлений. 3.2. Осмотр и наладка оборудования и сетей электроснабжения, в том числе*: - подтяжка контактов и соединений; - замена вышедших из строя деталей и частей эл. щитов 3.3. Замена и ремонт осветительных приборов, ламп освещения, дросселей осветительных приборов, розеток, выключателей, проводов электроснабжения, в том числе уличного освещения. 3.4. Утилизация ламп освещения. | Осмотр перед заключением контракта* . По заявке. По заявкам. По заявкам. По заявкам. |
| 4. Кровля зданий. 4.1. Очистка крыш от снега 4.2. Сбивание сосулек 4.3. Мелкий ремонт кровли, устранение протекания | По заявкам. |
| 5. Общестроительные работы. 5.1. Мелкий ремонт стен, полов, линолиума, оконных и дверных заполнений, замена стекол, замена или ремонт дверных замков, | По заявкам. |
| 6. Предоставление услуг спецтехники. 6.1. Очистка от снега прилегающих территорий и его вывоз. 6.2. Предоставление услуг автовышки, автокрана. | По заявкам. |
| 7. Уборка внутренних помещений: 7.1.Вынос мусора, замена мусорных пакетов, удаление локального загрязнения с мусорных корзин; 7.2. Влажная уборка пола с применением дезинфицирующих средств; 7.3. Удаление загрязнений со стен высотой до 2 м; 7.4. Удаление загрязнений с зеркал, остекления и полок; 7.5. Удаление загрязнений и пятен с дверей, розеток и выключателей; 7.6. Удаление загрязнений и пятен с дверей и выключателей; 7.7. Удаление загрязнений с металлических и полированных поверхностей, натирка специальными средствами; 7.8. Удаление пыли с плинтусов; 7.9. Удаление пыли с мебели, включая ножки стульев и кресел; 7.10. Чистка унитазов и писсуаров с применением дезинфицирующих химических средств; 7.11. Чистка раковин и прилегающих к ним стен, высотой до 180 см, с применением дезинфицирующих химических средств; 7.12. Удаление загрязнений с внутренней поверхности окон, высотой до 180 см. 7.13. Уборка мест общего пользования (входы в здание, холлы и т.д., технические помещения и пр.). | По графику. |
| 7.14. Удаление пыли и загрязнений с радиаторов центрального отопления и труб; 7.15. Мойка окон. | По заявке Заказчика. |
| 8.Уборка прилегающей территории 8.1. Тротуары (удаление мелкого мусора, песка, пыли и листвы (в летний период)); 8.2. Тротуары (очистка от снега, формирование отвалов, удаление наледи (в зимний период)); 8.3. Урны, мусоросборники (опорожнение урн, последующая чистка); 8.4. Входные грязезащитные решетки (очистка, удаление мусора из приемника); 8.5. Газоны (удаление мелкого мусора, листвы (в летний период)). | По графику. |
| 8.6. Дренажные решетки (Очистка); 8.7. Погрузка и вывоз снега. | По заявке Заказчика. |
| 9. Фитодизайн в местах общего пользования, включая уход за цветами и газонами на прилегающей территории | Сезонные работы. |
| * В процессе осмотра ведется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты. |

ПЕРЕЧЕНЬ   инженерного оборудования  Заказчика, подлежащего техническому обслуживанию

1. Узел ввода и трубопроводы водопровода, сан. приборы общего назначения заказчика.

2. Узел ввода, трубопроводы и отопительные  приборы единой системы отопления здания, за исключением технологического и специального  отопительно-вентиляционного  оборудования заказчика и питающих их трубопроводов.

3. Трубопроводы  и фасонные части единой системы водоотведения  здания  до выпускных колодцев дворовой  сети  за исключением технологических трубопроводов  и оборудования заказчика.

4. Вводной кабель от кабельного ящика до щита ввода. Кабели, соединяющие распределительные щиты.

5. Вводные и распределительные электрические щиты.

Муниципальный заказчик ____________________ /______________

Исполнитель ____________________ / ___________ /

### Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ___.___.20__г. № ______

Предельные сроки устранения неисправностей

| №п/п | Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки |
| 2 | Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| 3 | Оконные и дверные наполнения Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен | в зимнее время незамедлительно, в летнее время 1 сутки |
| 4 | Дверные заполнения, входные двери | 1 сутки |
| 5 | Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов | 3 суток |
| 6 | Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков унитазов | 1 сутки |
| 7 | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | Немедленно |
| 8 | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| 9 | Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |

Муниципальный заказчик ____________________ /______________

Исполнитель ____________________ / ___________

### Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___.___.20__г. № ______

Расчет стоимости обслуживания объектов

Муниципального заказчика (техническое обслуживание)

| № п/п | Здания | Адрес | Площадь (м2) | Цена за метр кв. (руб. с НДС) | Сумма (руб.с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Административное здание УВД | Пр. Ленина, 43 | 1875,5 |  |  |
| 2. | Административное здание | Пр. Ленина, 37 | 1046,0 |  |  |
| 3. | Нежилое помещение №2 в административном здании | Пр. Ленина, 41 | 260,1 |  |  |
| 4. | Административное здание | Ул. Ермолаева, 4 | 391,5 |  |  |
| 5. | ИВС | Пр. Ленина, 43/1 | 260,3 |  |  |
| 6. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 43 (корпусы 2,3,4 ,5,6,7) | 911,2 |  |  |
| 7. | Административное здание | Пр. Ленина, 94 | 1291,2 |  |  |
| 8. | Гаражные боксы | Пр. Ленина, 94 | 342,4 |  |  |
| 9. | Гаражный комплекс | Ул. Лермонтова, 6а | 1647.5 |  |  |
| 10. | Посты ГИБДД и ППС в кол-ве 6 шт. |  | 78 |  |  |
| 11. | Помещения в административном здании питомника служебных собак | Озерское шоссе, 17а | 88 |  |  |
| 12. | Административное здание Отделения милиции № 2 | п. Новогорный ул. Энергетиков, 3 | 459,3 |  |  |
| 13. | Нежилое помещение для размещения участковых | Ул. Октябрьская, 30 | 150,2 |  |  |
| 14. | Нежилое помещение для размещения участковых | ул. Космонавтов, 15(цокольный этаж, помещение №4) | 64,5 |  |  |
| 15. | Нежилое помещение для размещения участковых | пр. Ленина, 75(подвал, помещение №1) | 106,8 |  |  |
| 16. | Нежилое помещение для размещения участковых | п. Татыш, ул. Трудящихся, 10 | 86,37 |  |  |
|  | Итого: | 9058,87 |  |  |

Муниципальный заказчик ____________________ А.Л. Москвин

Исполнитель ____________________  / ______________ /

Заместитель начальника УВД

по тыловому обеспечению                                                                                  М.В. Кошелев

Техническое задание:                                                                                          А.П. Булатов

Юридическая экспертиза                                                                                    О.Н. Корякина

Финансовая экспертиза                                                                                       Л.Г. Печенкина