О Правилах производства земляных работ на территории Озерского городского округа Челябинской области

В целях упорядочения производства работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов и иных работ, влекущих нарушение благоустройства или естественного природного ландшафта на территории Озерского городского округа, на основании представления первого заместителя главы округа от 06.03.2007 №01-13/45 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила производства земляных работ на территории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Администрации городского округа привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».

Глава

Озерского городского округа						С.Г.Чернышев

Утверждены

решением Собрания депутатов

Озерского  городского  округа

от   14.03.2007   №   26

ПРАВИЛА

производства земляных работ на территории Озерского городского округа

Челябинской области

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок производства всякого рода земляных работ и решения соответствующих вопросов по составлению и согласованию необходимой документации, выполнению исполнительной съемки и приемке в эксплуатацию подземно-надземных сооружений на территории Озерского городского округа.

Примечание:

1) К подземным сооружениям относятся: все трубопроводы, электрические и телефонные сети, коллекторы, фундаменты зданий, каналы, тоннели, шахты, котлованы, скважины, а также приямки подвалов и т. п.;

2) К надземным сооружениям относятся железнодорожные пути, мосты, путепроводы, мачты, опоры, столбы, колонны, стационарные стенды, ограды, памятники, зеленые насаждения, дороги, тротуары, надземные части камер коммуникаций, геодезические знаки, открытые водостоки, надземные коммуникации, проложенные на опорах, и т. п.;

3) Земляные работы – работы, связанные со строительством, эксплуатацией, прокладкой, реконструкцией, выноской, переустройством инженерных сетей и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, железнодорожных путей, транспортных пересечений, коллекторов, установкой нестандартных (некапитальных) объектов, устройством стационарных и временных ограждений, строительством, реконструкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, зеленых зон, устройством парковок, стоянок, установкой средств наружной рекламы, бурением скважин, рытьем шурфов, благоустройством и иные работы, влекущие нарушение благоустройства территории.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех предприятий, организаций, учреждений Озерского городского округа, независимо от их формы собственности, а также граждан и индивидуальных предпринимателей, ведущих проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт подземно-надземных сооружений и другие земляные работы на территории Озерского городского округа.

1.3. Разработка проектов по строительству и ремонту подземно-надземных сооружений должна вестись в соответствии с действующими нормативными документами, в увязке с Генеральным планом, с проектами детальных планировок жилых районов и микрорайонов и на основании архитектурно-планировочного задания, выдаваемого Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ) администрации Озерского городского округа.

Проектирование подземных и надземных сооружений на земельном участке, не предоставленном заказчику, целесообразно только после утверждения постановлением главы Озерского городского округа акта выбора и материалов предварительного согласования места размещения земельного участка, оформленного под проектирование объекта в порядке, установленном действующим земельным законодательством (за исключением случаев приобретения на торгах права на заключение договора аренды земельного участка).

1.4. Прокладка новых подземных сооружений, их переустройство и ремонт на улицах с усовершенствованным покрытием должны производиться до начала или одновременно с реконструкцией или капитальным ремонтом проездов. Для взаимной увязки сроков производства работ всем организациям, планирующим проведение работ по строительству (ремонту) сооружений в предстоящем году, необходимо до 1 марта представить в УАиГ администрации Озерского городского округа заявки на производство земляных работ с приложением соответствующих схем (трасс инженерных сетей, участков ремонтируемых дорог и т.п.) и указанием сроков проведения работ. Допускается ежеквартальная корректировка графиков до 1 числа месяца, предшествующего кварталу.

В адрес Управления городского хозяйства (УГХ) администрации Озерского городского округа до 1 марта необходимо направлять перечни утвержденных плановых работ по ремонту инженерных сетей с указанием адресов и границ производства земляных работ для планирования комплексного благоустройства территорий.

II. Порядок разработки исходной документации для проектирования, строительства и ремонта подземно-надземных сооружений

2.1. Проектирование подземно-надземных сооружений целесообразно вести после предварительного согласования места размещения земельного участка под проектирование объекта, оформленного в порядке, установленном земельным законодательством (за исключением случаев приобретения на торгах права на заключение договора аренды земельного участка).

Все технические, технологические и рабочие проекты на строительство и ремонт подземно-надземных сооружений на территории Озерского городского округа подлежат согласованию с соответствующими надзорными органами и организациями Озерского городского округа.

2.2. Изменение местоположения согласованных и существующих подземно-надземных сооружений без согласования эксплуатационных служб, проектной организации, УАиГ администрации Озерского городского округа, УГХ администрации Озерского городского округа, а также собственников, землепользователей, арендаторов земельных участков, на чьих землях планируется размещение подземно-надземных сооружений, категорически запрещается.

2.3. Прокладка и переустройство подземных сооружений могут осуществляться открытым или закрытым способом. Целесообразность применения того или иного способа должна определяться проектом с учетом местных условий и экономической целесообразности. На улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием, интенсивным движением транспорта и пешеходов преимущество отдается закрытому способу прокладки (в щитовых тоннелях и коллекторах или в футлярах, проложенных способом продавливания или проколом).

Ремонт подземных сооружений, как правило, осуществляется открытым способом.

2.4. Прокладку нескольких подземных коммуникаций на одной улице (проезде) в зависимости от назначения, технических возможностей и экономической целесообразности следует проектировать в специальных проходных коллекторах (кроме газопроводов) или совмещение в одной траншее.

2.5. При разработке проектной документации для нового строительства, реконструкции, капитального ремонта проезжей части, улиц, площадей, а также инженерных коммуникаций, расположенных в зоне проектируемых дорожных работ, необходимо предусматривать:

1) закладку поперечных резервных каналов и труб перспективных прокладок в границах проезжей части во избежание повторных разрытий, а также конструктивные решения, позволяющие проводить последующие эксплуатационные ремонтные и реконструктивные работы на коммуникациях без нарушения дорожной одежды, благоустройства территории и зеленых насаждений;

2) прокладку инженерных сетей от мест присоединения до объекта строительства, как правило, до начала работ по нулевому циклу зданий и сооружений, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте.

2.6. В состав проектной документации обязательным разделом включается документация по организации строительства и производству работ. В составе проекта организации строительства (ПОС) разрабатывается:

а) стройгенплан с решением вопросов по обеспечению безопасности работ (устройство ограждений, освещение в темное время суток, места размещения складских площадок, схема движения транспорта и пешеходов, установка знаков и др.), а также сохранности зеленых насаждений (деревьев, кустарников, травяного покрова), малых архитектурных форм и подземных инженерных сетей, находящихся в границах производства работ;

б) поперечные разрезы в тех местах, где рядом расположенные сооружения попадают в призму обрушения, с указанием мероприятий, обеспечивающих их сохранность;

в) сводный календарный график, устанавливающий сроки выполнения строительно-монтажных, земляных и восстановительных работ с разбивкой по отдельным технологическим операциям в определенной последовательности.

2.7. Засыпку траншей и котлованов на улицах и площадях с усовершенствованным дорожным покрытием необходимо предусматривать чистым песком, песчано-гравийными смесями или щебнем (по согласованию с заказчиком) на всю глубину, а восстановление усовершенствованных дорожных покрытий - на всю ширину проезда с заменой ограничителей.

2.8. Предусматривать устройство (восстановление) асфальтового покрытия дорог и тротуаров без установки (замены) бортовых камней допускается только после согласования с УГХ администрации Озерского городского округа и ОГИБДД УВД по г. Озерску.

2.9. Засыпку траншей и котлованов на газонах необходимо предусматривать с учетом устройства верхнего слоя толщиной 150 мм из растительного грунта.

2.10. Проектным организациям и заказчикам при разработке проектов строительства и реконструкции, а также документации на ремонт подземно-надземных сооружений необходимо предусматривать средства для оплаты нарушаемого благоустройства и полного его восстановления по окончании работ, учитывать места складирования материалов.

Основные сметы на выполнение строительно-монтажных и ремонтных (в том числе аварийных) работ должны включать в себя стоимости работ:

1) по восстановлению в полном объеме нарушенного благоустройства (асфальтового покрытия дорог и тротуаров; бортовых камней; зеленых насаждений; газонов с выкорчевкой пней, устройством верхнего слоя толщиной 150 мм из растительного грунта и посевом травы; малых форм и т. п.);

2) по выполнению исполнительных съемок инженерных сетей и благоустройства (вновь устраиваемого или реконструируемого).

III. Порядок оформления разрешений на производство земляных работ

3.1. Основанием для начала производства земляных работ является разрешение на право производства земляных работ и обязательное приложение к нему - гарантийное обязательство, оформленные в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.

Оформление разрешения на производство земляных работ и гарантийного обязательства выполняется заказчиком или по его поручению исполнителем работ.

3.2. Без оформления разрешения на право производства земляных работ допускается текущий ремонт дорог (ямочный) без изменения профиля и планировки, включая поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового камня.

3.3. Без предварительного оформления разрешения на право производства земляных работ (в порядке, установленном в разделе YI настоящих Правил) начинается производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на подземных сооружениях и коммуникациях, дорогах и прочих сооружениях.

3.4. Границы земляных работ при ремонте инженерных сетей обозначаются в обязательном порядке на горизонтальной геодезической съемке (М 1:500) для определения мест пересечения с существующими элементами благоустройства.

3.5. Бланки установленных форм (см. приложение) выдает УАиГ администрации Озерского городского округа:

1) разрешения на право производства земляных работ (форма I),

2) гарантийного обязательства (форма II)

и перечни организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на право производства земляных работ на территории:

-г. Озерска,

-п. Метлино,

-п. Новогорный.

При оформлении разрешения на право производства земляных работ на территориях других населенных пунктов (и прилежащих к ним) Озерского городского округа, перечень согласовывающих организаций определяет в каждом конкретном случае УАиГ администрации Озерского городского округа.

По итогам выбора эксплуатирующих организаций УГХ администрации Озерского городского округа предоставляет соответствующую информацию в УАиГ администрации Озерского городского округа, который, в свою очередь, вносит корректировки в перечни согласовывающих организаций.

3) акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных капитальным ремонтом сетей инженерных коммуникаций (форма III);

4) акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом благоустройства (форма IY).

При проведении ремонта существующих инженерных коммуникаций, на основании официального запроса исполнителя работ и прилагаемой копии горизонтальной геодезической съемки с обозначенными границами земляных работ, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа выдает справку о собственниках, землепользователях, арендаторах земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ по ремонту существующих сетей. Документы, на основании которых выдается справка, хранятся в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа.

3.6. Для согласования разрешения на производство земляных работ на строительство подземно-надземных сооружений представляется проект производства работ (ППР) в соответствии со СНиП.

Для согласования разрешения на право производства земляных работ на ремонт подземно-надземных сооружений представляются разработанные мероприятия по производству соответствующих работ.

Для согласования разрешения на право производства земляных работ в УГХ администрации Озерского городского округа дополнительно представляются:

- постановление главы Озерского городского округа о предоставлении земельного участка под строительство объекта (прокладку инженерных коммуникаций) и копия прилагаемого плана границ соответствующего земельного участка;

- справка о собственниках, землепользователях, арендаторах земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ по ремонту существующих инженерных сетей;

- оформленное гарантийное обязательство (форма II).

Разрешение на право производства земляных работ оформляется в одном экземпляре:

- оригинал документа и справки о собственниках, землепользователях, арендаторах земельных участков (см.п.3.5) выдаются исполнителю работ;

- копии этих документов хранятся в УАиГ администрации Озерского городского округа (для контроля).

Для согласования (п.2) гарантийного обязательства (форма II) представляются:

а) проектно-сметная документация на строительство объекта (прокладку сетей инженерных коммуникаций) или схема с мероприятиями по производству земляных работ на ремонт подземно-надземных сооружений;

б) согласуемое разрешение на право производства земляных работ;

в) разрешение на вырубку деревьев (при необходимости);

г) документ об оплате стоимости ущерба (за нарушаемые кустарники и деревья (кроме сухостойных, больных, потерявших декоративный вид), газоны и т.д.), наносимого муниципальной собственности.

Гарантийное обязательство оформляется в двух экземплярах. Оригиналы документа хранятся в УАиГ администрации Озерского городского округа (для контроля) и у балансодержателя нарушаемого имущества, копии предоставляются в УГХ администрации Озерского городского округа с копиями:

- плана границ земельного участка для строительства объекта (прокладки инженерных сетей) или горизонтальной геодезической съемки с обозначенными границами земляных работ для ремонта существующих сетей;

- документа об оплате стоимости ущерба, наносимого муниципальной собственности.

Для получения разрешения на право производства земляных работ по установленной форме (форма I) в УАиГ администрации Озерского городского округа представляются:

- постановление главы Озерского городского округа о предварительном

согласовании места размещения земельного участка под проектирование подземных сооружений;

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на

предоставленный заказчику земельный участок (постановление главы Озерского городского округа, договор аренды) – в случае прокладки подземных инженерных коммуникаций на резервных территориях, или при строительстве надземных сооружений;

3) справка, выданная Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа о собственниках, землепользователях, арендаторах земельных участков, на территории которых планируется производство земляных работ при проведении ремонта существующих инженерных коммуникаций;

4) гарантийное обязательство по установленной форме (форма II), подписанное руководителями заказчика и подрядной организации;

5) согласуемое разрешение на право производства земляных работ;

6) проект производства работ (ППР) на строительство подземно-надземных сооружений или схема с мероприятиями по производству земляных работ на ремонт подземно-надземных сооружений;

7) транспортная схема, согласованная с ОГИБДД УВД по г. Озерску (при необходимости), при производстве работ на проезжей части;

8) рабочие чертежи подземно-надземных сооружений (при необходимости);

9) план трасс и акты разбивки их в натуре;

10) разрешение на вырубку деревьев (при необходимости);

11) документ об оплате стоимости ущерба (за нарушаемые газоны, кустарники, деревья - кроме сухостойных, больных, потерявших декоративный вид и т.д.), наносимого муниципальной собственности;

12) договор на восстановление благоустройства с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, копия лицензии;

13) график производства работ.

3.7. УАиГ администрации Озерского городского округа предоставляется право обязывать заказчика согласовывать условия производства земляных работ со всеми организациями и учреждениями (согласно перечням), собственниками, землепользователями, арендаторами земельных участков (согласно справке) в порядке, установленном п. 3.5 настоящих Правил.

3.8. После проверки наличия всех документов и согласований разрешение на право производства земляных работ выдает и регистрирует УАиГ администрации Озерского городского округа. Срок действия разрешения на производство земляных работ – 1 год, по истечении срока условия производства работ подлежат пересогласованию.

3.9. Организация, получившая разрешение на производство земляных работ и не уложившаяся в установленные сроки, должна не позднее трех дней до окончания срока:

- представить в УАиГ администрации Озерского городского округа обоснованное письмо с просьбой о продлении разрешения, уточненным графиком производства работ, схемой участка работ с указанием выполненных и незавершенных работ;

- сообщить об этом телефонограммой заинтересованным организациям, а так же собственникам, землепользователям и арендаторам земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ.

3.10. Разрешение на право производства земляных работ, срок действия которого истек, считается не действительным. Производство земляных работ после истечения срока действия разрешения и не переоформления его в соответствии с установленным настоящим положением порядком не допускается.

3.11. В случае систематического несоблюдения подрядной организацией настоящих Правил, а также сроков производства работ УАиГ администрации Озерского городского округа имеет право временно не выдавать этой организации разрешения на производство новых работ до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений при их выполнении.

3.12. Работы могут производиться только организацией, которой выдано разрешение на право производства земляных работ, либо субподрядными организациями, указанными в графике производства работ.

В случае замены ответственного производителя работ, передачи объекта другой строительной организации подрядчик, которому выдано соответствующее разрешение, обязан немедленно переоформить его на другого работника или организацию (разрешение подлежит перерегистрации в УАиГ администрации Озерского городского округа).

3.13. Действие разрешения на право производства земляных работ может быть приостановлено. Приостановлением действия разрешения на право производства земляных работ является временное запрещение производства работ на объекте на период устранения выявленных нарушений.

3.14. Приостановление действия разрешения на право производства земляных работ может производиться в следующих случаях:

- систематического невыполнения подрядной организацией предписаний по устранению выявленных нарушений (более двух раз);

- если   состояние   строительного   объекта   представляет   угрозу безопасности жизни или здоровья людей и движению транспорта;

- появления деформации конструкций и элементов зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости со строительной площадкой;

- выявления нарушений установленного порядка оформления разрешения на право производства земляных работ.

3.15. Приостановление действия разрешения на производство земляных работ предоставляется право осуществлять УАиГ администрации Озерского городского округа, ОГИБДД УВД по г. Озерску и УГХ администрации Озерского городского округа. На период приостановления действия разрешения на право производства земляных работ оно изымается у подрядной организации, а взамен выдается предписание на прекращение работ до устранения нарушений.

Восстановление действия разрешения на право производства земляных работ осуществляется по письменному обращению заинтересованного лица, подтверждающего устранение нарушений, гарантирующего соблюдение настоящих Правил при дальнейшем производстве работ.

3.16. Аннулирование разрешения на производство земляных работ предоставляется право осуществлять УАиГ администрации Озерского городского округа. Аннулирование разрешения – это лишение подрядной организации права производства работ на объекте. Применяется в случаях:

1) возникновения на строительном объекте угрозы безопасности жизни или здоровью людей, препятствий движению транспорта, для устранения которых требуется привлечение других подрядных организаций или служб;

2) выполнения работ с отступлением от требований проекта;

- несоблюдения правил техники безопасности и пожарной безопасности

при производстве работ;

- ведения работ после приостановления действия разрешения на право

производства земляных работ или неустранения причин, приведших к его приостановлению;

- выявления грубых нарушений установленного порядка оформления

разрешения на право производства земляных работ, прекращения действия документов  и согласований, на основании которых оно было выдано.

3.17. Решение о приостановлении либо прекращении действия разрешения на право производства земляных работ доводится до лица, в отношении которого принято решение в письменной форме с мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три дня после его принятия.

3.18. Ответственность за содержание объекта после изъятия разрешения на право производства земляных работ возлагается на заказчика, который обязан принять меры по устранению приведших к аннулированию документа причин и возобновлению работ.

3.19. Для возобновления работ необходимо вновь оформить разрешение на право производства земляных работ в установленном порядке.

IV. Порядок производства земляных работ

4.1. Руководители предприятий, учреждений, организаций, получившие разрешение на производство земляных работ, обязаны:

- известить об этом телефонограммой диспетчера администрации Озерского городского округа, УАиГ администрации Озерского городского округа, ОГИБДД УВД по г. Озерску (при необходимости), владельцев подземных коммуникаций, не позднее, чем за двое суток до начала работ;

- через средства массовой информации информировать население о предстоящей вырубке деревьев и кустарников за 3 дня до начала работ.

4.2 Перенесение трасс в натуру (закрепление на местности знаков геодезической разбивки) проектируемых подземно-надземных инженерных сооружений производится любой специализированной лицензированной организацией по заявке заказчика и при наличии согласованного проекта, оформляется актом и схемой разбивки с привязками и реперами в трех экземплярах и передается:

- заказчику;

- подрядной организации;

- организации, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе.

4.3. Для производства работ строительная организация назначает ответственных лиц из числа инженерно-технических работников, обладающих необходимыми техническими знаниями для выполнения поручаемых работ, знакомых с настоящими Правилами и отвечающих за безопасность людей, соблюдение правил дорожного движения, сохранность существующих сооружений, восстановление нарушаемого благоустройства и естественного природного ландшафта в сроки, указанные в разрешении на право производства земляных работ.

4.4. Организация, получившая разрешение на земляные работы, приступает к их производству после выполнения следующих мероприятий:

а) полностью подготовленной трассы или строительного участка (пересадка или вырубка деревьев и кустарников, срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенном месте, снос строений и т.д.);

б) доставки за 24 часа до начала работ необходимых материалов согласно технологии производства работ и установки ограждений, предусмотренных ППР, знаков дорожного движения в соответствии со схемой организации движения, согласованной с ОГИБДД УВД по г. Озерску;

в) прихода на место производства работ вызванных телефонограммой до начала работ представителей организаций, указанных в разрешении на производство земляных работ, для установления точного расположения подземных сооружений и выполнения соответствующих записей в ППР, при ремонтах подземно-надземных сооружений - в схемах, выданных в производство работ.

При отсутствии точных данных о расположении существующих подземных инженерных сетей, по предписанию УАиГ администрации Озерского городского округа, производится шурфование (а также обратная засыпка) участков за счет владельца коммуникаций;

г) вручения ответственным лицом машинисту землеройного механизма схемы производства земляных работ с показом на месте границ работ и расположения действующих подземных сооружений; места пересечения с подземными коммуникациями должны быть отшурфованы для обеспечения их сохранности.

4.5. Во время выполнения работ утвержденная документация и разрешение на проведение земляных работ должны находиться на месте производства работ у ответственного инженерно-технического работника или, в его отсутствии, у исполнителя работ.

4.6. Производство работ следует вести в строгом соответствии с ПОС и ППР (при ремонте подземно-надземных сооружений – со схемой с разработанными мероприятиями по производству работ), по действующим строительным нормам и правилам, с ведением журнала работ и контролем выполнения работ в установленные сроки.

4.7. Каждый участок производства земляных работ (котлован, траншея и другие выемки) должен быть огражден в соответствии с требованиями существующих стандартов типовым ограждением высотой не менее 1,0 м и оборудован аншлагами с указанием наименования и номеров телефонов заказчика и подрядной организации, должности и фамилии производителя работ. В темное время суток участок земляных работ должен освещаться.

4.8. Для работ эксплуатационного характера, связанных с открытием смотровых и водоприемных колодцев, ремонтом дорожных покрытий, должны применяться легкие переносные ограждения и дорожные знаки, соответствующие ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

4.9. В случае обнаружения при производстве работ:

- действующих коммуникаций, не указанных в проекте (схеме) или не соответствующих данным проекта (схемы), а также повреждений в каком-либо существующем сооружении (коммуникации), немедленно прекратить работы, принять меры по их охране и вызвать на место представителей заказчика, владельцев сетей, УАиГ администрации Озерского городского округа, отдел культуры администрации Озерского городского округа, проектной организации, выполнявшей проект, для принятия решения по данному вопросу. О повреждении магистральных сетей необходимо оповещать также диспетчера администрации Озерского городского округа;

- останков древних захоронений, а также находок историко-культурного наследия, немедленно прекратить работы и сообщить в УАиГ администрации Озерского городского округа и Управление культуры администрации Озерского городского округа для решения вопроса о продолжении либо прекращении работ в соответствии с действующим административным и уголовным законодательством;

- при разбивке осей коммуникаций по заданной проектом трассе геодезических знаков (пунктов триангуляции и полигонометрии) ближе, чем на 2,0 м от края траншеи, уведомить об этом организацию, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе и до решения вопроса прекратить производство работ.

4.10. На благоустроенных территориях разработка траншей и котлованов должна производиться с соблюдением следующих требований:

- работы выполняются поэтапно в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) для укладки подземных коммуникаций или со схемой при их ремонте;

- работы на последующих этапах разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;

- верхний плодородный слой почвы подлежит сбору и хранению в специально отведенном месте для последующего использования при восстановлении газонов, рекультивации нарушенных территорий;

- ширина траншей должна быть минимальной, не превышающей нормы СНиП и технических условий на подземные прокладки;

- вскрытие дорожной одежды производится на 20 см шире траншеи и имеет прямолинейные очертания; разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение рабочего дня, складирование скола на срок свыше одних суток не разрешается;

- при производстве работ на улицах, площадях, бульварах, в скверах вынутый из траншей и котлованов грунт подлежит вывозу (в ходе работ) в место временного складирования, указанное УАиГ администрации Озерского городского округа;

- при производстве работ на дворовых территориях допускается складирование разработанного грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки;

- в случаях временного складирования грунта и материалов, полученных от разборки элементов благоустройства, на газонах обязательно применение подстила, исключающего их засорение;

- при складировании труб, рельсов, железобетонных изделий и т. п. на дорожных покрытиях обязательна прокладка под ними лежней.

4.11. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспечить  полную сохранность материалов при разработке покрытий из дорожных и тротуарных плит, тротуарных плиток и другого муниципального имущества. Объемы сохранности материалов определяются балансодержателем муниципального имущества, заказчиком и подрядчиком при передаче объекта под производство земляных работ. Недостача компенсируется организацией, производящей земляные работы.

4.12. Во всех случаях производства земляных работ должны быть обеспечены удобство и безопасность прохода пешеходов и проезда автотранспорта, для чего:

- необходимо оборудовать объезды и обходы соответствующих участков проезжей части и тротуаров;

- при производстве работ вдоль улиц на участке значительной длины необходимо устройство прочных мостов через траншеи и пешеходных мостиков с перилами на въездах в кварталы;

- при изменении маршрутов общественного транспорта или закрытии улиц и дорог для проезда производитель работ совместно с диспетчерской службой администрации Озерского городского округа готовят соответствующее сообщение для передачи по радио или телевидению не позднее чем за сутки до начала работ.

4.13. При строительстве и ремонте подземно-надземных сооружений вблизи геодезических пунктов (центры триангуляции, полигонометрии, реперы и марки нивелирования) руководствоваться Постановлением Совета Министров СССР от 17.03.83 г. № 218 “Об охране геодезических пунктов”.

4.14. Для обеспечения нормальной работы подземных коммуникаций установлена охранная зона:

- шириной 1,0 м по обе стороны от крайних кабелей электроснабжения;

- по 2,0 м от крайних кабелей связи и для газопроводов;

- водоводов – 5 м в каждую сторону;

- теплосетей – по 2 м в каждую сторону от края лотка.

В пределах охранных зон без письменного разрешения эксплуатирующей организации запрещается:

- производить планировку грунта;

- возводить и устанавливать любые сооружения;

- устраивать проезды и свалки;

- складировать материалы и оборудование;

-производить монтажные или ремонтные работы, работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т;

- производить сброс и слив едких, коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- производить посадку деревьев и кустарников.

Работы передвижными механизмами вблизи действующих воздушных линий электропередач (ВЛЭ) должны производиться с оформлением в установленном порядке наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ВЛЭ (Межотраслевые правила по охране труда ПОТРМ-016-2001  РД 153-34.0-03.150-00).

4.15. При производстве земляных работ вблизи газопроводов руководствоваться “Правилами технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве РФ”, утвержденными Советом Министров РСФСР от 20.10.1991 г.

4.16. При производстве земляных работ в пределах охранных зон и просек на трассах линий связи и радиофикации руководствоваться “Правилами охраны линий связи”, утвержденными постановлением Совета Министров СССР от 22.07.92 г. № 567.

4.17. При производстве земляных работ в пределах зон и просек линий электропередач, электрических кабелей руководствоваться Правилами охраны электрических сетей напряжением до и выше 1000 вольт.

4.18. Запрещается:

- ведение земляных работ:

- без оформления разрешения на их производство (кроме  аварийных,

порядок проведения которых см. раздел VI);

-   при  отсутствии  правоустанавливающих  документов  на  земельный

участок, оформленных в соответствии с действующим земельным законодательством (кроме аварийных и ремонтных работ).

Данное  нарушение  влечет  привлечение  к  административной

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В случае прокладки подземных инженерных коммуникаций по землям общего пользования и землям, ранее предоставленным третьим лицам для иных целей, оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под строительство подземных инженерных коммуникаций не требуется;

2) ведение работ в случае приостановления действия или аннулирования разрешения на право производства земляных работ, а также при вынесении органами контроля соответствующих предписаний, постановлений о приостановлении (запрещении) строительства;

3) ведение работ планово-текущего характера под видом устранения аварий;

4) производство работ с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией, органами надзора;

5) осуществление работ с отклонением от условий согласований и выдачи разрешения на право производства земляных работ;

6) всякое перемещение существующих подземно-надземных сооружений, не предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с заинтересованными организациями, УАиГ администрации Озерского городского округа, УГХ администрации Озерского городского округа, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

7) вынос ограждения за пределы границ отведенного участка на период

производства работ:

- при строительстве объекта без оформления в установленном порядке изменений границ предоставленного земельного участка в соответствии с действующим земельным законодательством;

- при ремонте подземно-надземных сооружений без согласования с УАиГ администрации Озерского городского округа, ОГИБДД УВД по г. Озерску (при необходимости);

8) излишнее разрушение дорожных одежд и ведение работ способами, не указанными в разрешении на земляные работы и ППР;

9) заваливать землей и строительными материалами конструкции и элементы зданий (сооружений), зеленые насаждения, крышки колодцев и решетки ливневой канализации, пункты полигонометрии. Для защиты этих элементов должны применяться щиты, короба, покрытия, обеспечивающие свободный доступ к ним и сохранность;

10) засыпка кюветов и водостоков, а также устройство переездов через водосточные канавы и кюветы без оборудований подмостковых перепусков ливневых и талых вод;

11) вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения организаций, в ведении которых находятся зеленые насаждения;

12) засорение прилегающих улиц и ливневой канализации при откачке воды, вынос грязи за пределы зоны работ при движении техники. В случае необходимости откачки воды из траншеи водоотливные работы должны производиться с применением отстойников;

13) перегон к местам ведения работ по улицам тракторов и машин на гусеничном ходу;

14) выезд на тротуары транспорта, перевозящего грузы;

15) сокрытие находок историко-культурного содержания, разрушение археологических памятников.

4.19. Снос зеленых насаждений при производстве работ осуществляется в соответствии с правилами содержания и охраны зеленых насаждений, установленными законодательством Челябинской области. Вырубка деревьев (по проекту или комиссионному акту) и их вывоз осуществляется организациями, проводящими данные работы в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и в течение суток с дворовых территорий.

Пни, оставшиеся после вырубки деревьев должны быть удалены в течение трех дней на улицах и в течение недели на дворовых территориях.

4.20. Ответственность за повреждение при производстве работ существующих сооружений (включая зеленые насаждения) несет организация, производящая работы, и лицо, ответственное за производство работ. По факту повреждений составляется акт при участии представителей владельцев сооружений, эксплуатирующей организации, заказчика, подрядчика, УАиГ администрации Озерского городского округа с указанием причин повреждения, виновных лиц, размера ущерба и срока устранения повреждения (восстановления зеленых насаждений).

4.21. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за производство работ, обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения площадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в вечернее время), креплений траншей и котлованов, подвесок действующих коммуникаций, проездов для транспорта и прохода для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборки мусора, как на территории строительной площадки, так и на прилегающей территории.

4.22. Генеральный подрядчик должен обеспечивать в зоне работ высокую культуру строительного производства. Ответственность за уборку, содержание, чистоту мест проведения работ, а также прилегающих к ним территорий и проездов возлагается на заказчика и генерального подрядчика. Уборка и вывоз мусора должны осуществляться в соответствии с действующими Правилами по санитарному содержанию территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Озерском городском округе.

Засыпка траншей и котлованов

4.23. Организация, в обязанности которой входит выполнение работ по восстановлению дорожных покрытий, обязана вести контроль за качеством засыпки траншей и уплотнения материала. Коэффициент уплотнения материала на проездах с усовершенствованным покрытием при засыпке траншеи должен быть не менее 0,98. Определение коэффициента уплотнения грунта проводит специализированная лаборатория, о чем выдается соответствующий акт.

4.24. Засыпка траншей и котлованов на благоустроенных территориях производится строительной организацией под техническим контролем заказчика или лица, уполномоченного им. В местах пересечения с существующими подземными сооружениями засыпка производится в присутствии представителей владельцев сетей. О качестве засыпки составляется акт.

4.25. Лицо, ответственное за производство работ, обязано своевременно извещать указанных в п. 4.23, 4.24 представителей о времени начала засыпки траншей и котлованов.

4.26. При обнаружении некачественно выполненных работ по обратной засыпке в пределах проезжей части и тротуара (засыпка некачественным грунтом, без необходимого уплотнения и т.п.), составляется акт с участием представителей заказчика или лица, уполномоченного им, УАиГ администрации Озерского городского округа и организации, ответственной за эксплуатационное состояние данной территории. На основании акта строительная организация обязана исправить допущенные дефекты за свой счет.

4.27. С целью избежания просадок после восстановлении участков усовершенствованных дорожных покрытий, обратная засыпка траншей и котлованов должна выполняться чистым песком, песчано-гравийными смесями или щебнем на всю глубину с послойным уплотнением.

Обратная засыпка и устройство основания в зимнее время должны выполняться по специально разработанному проекту, обеспечивающему необходимое качество проведения работ.

Обратная засыпка траншей и котлованов под участками тротуаров должна быть выполнена с устройством верхнего слоя из щебня фракции 20-40 мм для удобства движения пешеходов.

4.28. Обратную засыпку траншей и котлованов на газонах необходимо производить с учетом устройства верхнего слоя толщиной 150 мм из растительного грунта во время восстановления нарушенного благоустройства в полном объеме.

4.29. Запрещается:

- засыпка траншей и котлованов с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия;

- засыпка  траншей  и  котлованов  на  проездах  и  тротуарах  мерзлыми,

глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими просадочными материалами;

- засыпка траншей и котлованов до выполнения исполнительной съемки проложенных инженерных сетей согласно п. 5.1.и разрешения организации, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе.

4.30. После выполнения качественной засыпки траншей и котлованов сдача сетей инженерных коммуникаций в эксплуатацию осуществляется по акту (форма III), оригиналы которого передоставляются в УАиГ администрации Озерского городского округа, заказчику (с обязательным приложением акта о качественной засыпке траншей и котлованов) и исполнителю работ.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом сетей инженерных коммуникаций назначается заказчиком.

4.31. Подрядные организации несут ответственность за качество засыпки траншеи (котлована) и в случае возникновения просадок обязаны:

1) немедленно восстановить щебеночное покрытие участков дорог и тротуаров до выполнения работ по устройству усовершенствованного покрытия на этих участках;

- планировку грунта на неблагоустроенных территориях и газонах.

Восстановление благоустройства

4.32. Работы по восстановлению благоустройства должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии. Исполнители работ обязаны за счет заказчика восстанавливать нарушенное благоустройство согласно утвержденной смете, основные позиции которой изложены в п. 2.9 настоящих Правил.

4.33. До начала выполнения работ подрядной организации необходимо:

- дополнительно оформить акт-допуск установленного образца (СНиП 12-03-99, приложение 3*);

- согласовать схему на восстановление благоустройства с УАиГ администрации Озерского городского округа и с УГХ администрации Озерского городского округа.

4.34. При реконструкции и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий дорог и тротуаров организации-владельцы подземных сетей обязаны отрегулировать уровень крышек смотровых и водоприемных колодцев до проектных отметок усовершенствованного покрытия в течение трех дней после извещения.

Организации, выполняющие работы по строительству и капитальному ремонту дорог и тротуаров, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер и колодцев сооружений и газовые коверы в одном уровне с усовершенствованным покрытием. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки на проезжей части дорожного покрытия должно быть выполнено из опорных железобетонных плит. В местах, где невозможна установка опорных плит, допускается подъем люков колодцев на железобетонные сегменты.

Устройство основания под люки из кирпича, скола асфальтобетона и других подручных материалов запрещается.

Ремонт дорожных покрытий городских улиц и внутриквартальных территорий должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.35. Восстановление асфальтового покрытия дорог и тротуаров выполняется на всю ширину с заменой ограничителей.

4.36. Ответственность за несвоевременное, некачественное восстановление благоустройства несет организация-заказчик в установленном законом порядке. В свою очередь заказчик может применить финансовые санкции к подрядчику.

4.37. При проведении земляных работ в зимний период и невозможности восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений благоустройство восстанавливается во временном варианте с представлением гарантийных обязательств по завершению работ в сроки, согласованные с УАиГ Озерского городского округа.

4.38. Восстановление участков асфальтового покрытия дорог и тротуаров бетоном не допускается.

4.39. Нарушенное в ходе производства земляных работ благоустройство должно быть восстановлено в сроки, указанные в гарантийном обязательстве. Руководитель организации, восстанавливающей нарушенное благоустройство, после окончания работ должен сдать объект проведения восстановительных работ комиссии, тем самым снять его с контроля.

4.40. Организации, выполняющие работы по восстановлению асфальтовых покрытий (дорог, тротуаров) и зеленых насаждений, несут ответственность за их качественное состояние в течение одного года после завершения работ.

4.41. Организации, производящие земляные работы, несут ответственность за качество засыпки траншеи (котлована), устройство основания в течение одного года после завершения работ по восстановлению усовершенствованных покрытий (дорог, тротуаров) и в случае возникновения просадок обязаны, за счет собственных средств, принять все необходимые меры к немедленной их ликвидации.

4.42. Сдача в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом благоустройства осуществляется по акту (форма IY), в котором представителем организации по ведению дежурного плана в Озерском городском округе должна быть предварительно выполнена запись о приемке исполнительной съемки благоустройства либо об отсутствии необходимости в ее выполнении. Оригиналы обозначенного документа предоставляются в УАиГ администрации Озерского городского округа, заказчику (с обязательным приложением актов на скрытые работы) и исполнителю работ.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом благоустройства назначается заказчиком.

4.43. Заказчик несет ответственность за качество выполненных работ по благоустройству в течение одного года.

V. Оформление исполнительной документации

5.1. Исполнительная съемка подземно-надземных сооружений выполняется до засыпки траншей. Засыпка траншей допускается только после получения разрешения отдела геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского городского округа.

5.2. Исполнительная съемка подземно-надземных сооружений и благоустройства выполняется любым физическим или юридическим лицом, имеющим соответствующую лицензию на проведение таких работ.

5.3. Исполнительная съемка передается в электронном виде в организацию, на которую возложена функция по ведению дежурного плана Озерского городского округа. В случае необходимости, отдел геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского городского округа может потребовать контрольную съемку для проверки правильности выполненных работ. На исполнительных схемах ставится штамп организации, на которую возложена функция по ведению дежурного плана Озерского городского округа. Один экземпляр передается в отдел геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского городского округа, другой - заказчику.

5.4. Исполнительная документация по прокладке наружных коммуникаций предъявляется в эксплуатационные организации для оформления актов их испытания и освидетельствования скрытых работ.

5.5. На основании представленных документов представитель эксплуатирующей организации выполняет запись в акте (форма III) о том, что построенные коммуникации обеспечат нормальную эксплуатацию объекта и приняты на обслуживание.

5.6. На основании положительного заключения отдела геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского городского округа представитель УАиГ администрации Озерского городского округа выполняет запись о принятии исполнительной съемки в акте (форма III, IV).

5.7. Запрещается производить приемку в эксплуатацию подземно-надземных сооружений и благоустройста без предъявления исполнительной схемы отделу геолого-геодезического надзора УАиГ администрации Озерского городского округа и соответствующей записи в п. 5 акта (форма III, IV).

VI. Порядок производства земляных работ при авариях подземных сооружений

6.1. Авария – повреждение на коммуникациях, требующее экстренного вмешательства в течение суток.

6.2. При аварии подземных сооружений, в результате чего может приостановиться функционирование этих сооружений, нарушиться нормальная работа связанных с ними других сооружений, остановиться работа городского пассажирского транспорта или могут возникнуть несчастные случаи, руководители (диспетчер) организации, в ведении которой находятся эти сооружения, обязаны немедленно после получения сигнала об аварии:

1) выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение, для ликвидации аварии;

2) известить об аварии диспетчера администрации Озерского городского округа, ОГИБДД УВД по г. Озерску, УАиГ администрации Озерского городского округа, МУМПКХ, а также другие организации, имеющие смежные подземные сооружения у места аварии;

3) известить УГХ администрации Озерского городского округа об аварии для решения вопроса по комплексному благоустройству территорий после ее ликвидации.

Если авария произошла в ночное время, телефонограмма передается немедленно диспетчеру администрации Озерского городского округа;

- в случае обнаружения в охранной зоне аварийных коммуникаций деревьев и кустарников оповестить организацию, на балансе которой они находятся. Работы по ликвидации аварий могут начинаться владельцами инженерных коммуникаций, в том числе с вырубкой деревьев, по телефонограмме или письменному уведомлению администрации Озерского городского округа, с последующим оформлением разрешения в течение 3-х дней. Запрещается вырубка зеленых насаждений без необходимости и под видом аварийных работ.

6.3. При получении телефонограммы об аварии указанные в п. 6.2.2) организации обязаны немедленно направить к месту аварии ответственных лиц для выдачи указаний по производству работ (ОГИБДД УВД по г. Озерску - для организации безопасного движения транспорта и пешеходов: изменения схемы движения в случае полного или частичного закрытия проезда, определения скользких участков дорог и прилегающих к ним тротуаров, установки соответствующих знаков и т.п.).

6.4. Место производства аварийных работ ограждается щитами или заставками установленного образца.

На проезжей части улиц, кроме ограждения, устанавливаются красные габаритные фонари, дорожные знаки, указатели проезда транспорта, прохода пешеходов и т.д.

Места работ в зоне движения пешеходов при отсутствии наружного освещения оборудуются светильниками.

Должностные лица, под чьим руководством осуществляется производство работ по ликвидации аварии, несут ответственность за наличие и состояние ограждения, освещения и габаритных фонарей, сохранность дорожных знаков и указателей до полного окончания работ.

6.5. Организации, складирующие материалы, оборудование или другие ценности вблизи места аварии, обязаны по первому требованию руководителя аварийных работ немедленно освободить участок.

6.6. При любой продолжительности работ по ликвидации аварии разрешение на земляные работы оформляется в течение трех суток с момента обнаружения аварии.

6.7. Аварии, независимо от типа коммуникаций (сооружений), должны устраняться в срок не более десяти суток, включая восстановление благоустройства в местах аварийных разрытий после завершения работ по устранению аварий.

6.8. Организация, выполняющая работы, несет ответственность за несвоевременное устранение аварии и восстановление нарушенного благоустройства.

6.9. После ликвидации аварии, засыпки траншей (котлованов) и уборки мусора организация, производившая работы, передает объект по акту организации, с которой заключен договор на восстановление благоустройства в полном объеме.

VII. Ликвидация недействующих подземных коммуникаций

7.1. Если подземные сооружения пришли в ветхость или вместо них проложены другие сооружения, а первые сооружения исключаются из эксплуатации, они должны быть извлечены из грунта.

7.2. Для извлечения подземных коммуникаций из грунта необходимо установить в организации по ведению дежурного плана в Озерском городском округе наличие в местах извлекаемых коммуникаций пунктов полигонометрии, которые подлежат строгой сохранности.

7.3. При значительной стоимости работ по извлечению недействующих подземных сооружений они могут быть оставлены в грунте, при этом в смотровых и водоприемных колодцах, камерах обязательно должны быть выполнены следующие условия:

- демонтировано все оборудование сооружений;

- герметично заделаны отверстия для входящих и выходящих трубопроводов;

-    изолированы электрические кабели;

- разобраны на глубину не менее одного метра ограждающие конструкции;

После выполнения перечисленных мероприятий недействующие колодцы и камеры должны быть засыпаны песком (непросадочным грунтом) с послойным уплотнением.

7.4. Все работы по ликвидации недействующих подземных сооружений должны быть отражены на исполнительных чертежах этих сооружений, а исполнительные чертежи переданы в организацию по ведению дежурного плана в Озерском городском округе для отметки недействующих коммуникаций.

7.5. Работы по ликвидации недействующих сооружений, связанные с земляными работами, проводятся только после получения разрешения на их производство в порядке, установленном в разделе III настоящих Правил.

VIII. Контроль за выполнением Правил и ответственность за их нарушение

8.1. Контроль за выполнением Правил в части соблюдения порядка оформления разрешений на право производства земляных работ, заложенных в них требований по организации и производству работ, сроков ведения работ по устройству (ремонту) инженерных сетей и восстановлению благоустройства, содержания строительных площадок выполняет УАиГ администрации Озерского городского округа.

По требованию сотрудников УАиГ администрации Озерского городского округа (а также УГХ администрации Озерского городского округа и ОГИБДД УВД по г. Озерску) руководители строительных организаций, должностные лица, ответственные за производство работ и эксплуатацию сооружений, обязаны предъявлять разрешительную, проектно-сметную и другую техническую документацию, имеющую отношение к проверяемым объектам.

8.2. В ходе проверок строительных площадок устанавливается:

1) наличие лицензии у юридического лица (организации) на право строительства, реконструкции, капитального ремонта или других видов работ;

2) правомерность производства работ (наличие необходимой разрешительной, проектной и технической документации);

3) соответствие принадлежности объекта и видов выполняемых работ сведениям, указанным в разрешении на право производства земляных работ и других технических документах;

4) соблюдение сроков производства работ в соответствии с утвержденными графиками;

5) соответствие расположения строительной площадки стройгенплану, схеме производства работ;

6) соответствие типа и внешнего вида ограждения строительной площадки требованиям, согласованным с УАиГ администрации Озерского городского округа, а также соблюдение требований к его содержанию;

7) выполнение требований правил по обустройству и внешнему содержанию строительной площадки;

8) исполнение предписаний.

8.3. В случае несоблюдения подрядной (эксплуатационной) организацией настоящих Правил оформляется протокол о факте нарушения, а ее руководителю выписывается предписание на устранение нарушения с указанием срока. Выполнение предписаний УАиГ администрации Озерского городского округа, ОГИБДД УВД по г. Озерску, УГХ администрации Озерского городского округа обязательно для всех организаций, производящих работы на территории Озерского городского округа, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

8.4. В случае повреждения электросетей, линий и сооружений связи, трубопроводов или геодезических знаков лица, виновные в данных нарушениях, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.5. В случае выявления фактов нарушения Правил, связанных с гибелью людей, причинением вреда их здоровью или нанесением городскому хозяйству значительного материального ущерба, материалы на руководителей и должностных лиц передаются в органы прокуратуры в установленном законом порядке.

8.6. Ответственность за нарушение настоящих Правил в равной степени несут как организации-производители работ, так и заказчик этих работ (лицо, уполномоченное им), который обязан осуществлять технический надзор за их проведением.

## ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на право производства земляных работ на территории

г. Озерска.

1. МУМПКХ:

РТС

ЦВО

# ЦВС

РГЭС

2. Цех связи ГТС

3. ООО «Озерскгаз»

4. УЭС ЮУС

5. Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние наружного освещения

6. Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние питающих кабелей светофорных объектов

7. Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние ливневой (вкл. дренажную) системы канализации

8. *МУП «Озеленение»

9. *ОГИБДД УВД по г. Озерску

10 *Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние уличных территорий

11. Землепользователи- собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ (при ремонте существующих инженерных сетей - согласно справке, выдаваемой Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа

12. *Управляющие компании, на дворовых территориях которых планируется проведение земляных работ

13. *ЦСП ФГУП «ПО «Маяк»

14. *Железнодорожный цех ФГУП «ПО «Маяк»

15. УГХ администрации Озерского городского округа

16. Комитет по природопользованию и экологическому контролю   администрации Озёрского городского округа

17. Организация, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе

18. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа

*согласовывается при необходимости

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на право производства земляных работ на территории

п. Метлино.

п. Метлино:

- МУП «ЖКХ»

- ООО «Метлинэнерго»

г. Озерск:

- Цех связи ГТС

- ООО «Озерскгаз»

- Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние ливневой (вкл. дренажную) системы канализации

- *Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние уличных территорий

- *ЦСП ФГУП «ПО «Маяк»

- *МУП «Озеленение»

- *ОГИБДД УВД по г. Озерску

- Землепользователи- собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ (согласно справке, выдаваемой Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа

- *Управляющая компания, на дворовых территориях которой планируется проведение земляных работ

- УГХ администрации Озерского городского округа

- Комитет  по  природопользованию  и  экологическому  контролю администрации Озёрского городского округа

- Организация, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе

- Управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации Озерского городского округа

* согласовывается при необходимости

# ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и учреждений, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на право производства земляных работ на территории

п. Новогорный.

п. Новогорный:

- ММУП «ЖКХ»

- Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние сетей ОАО «Уралсвязьинформ»

г. Озерск:

- Цех связи ГТС

- ООО «Озерскгаз»

- Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние ливневой (вкл. дренажную) системы канализации

- *Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние уличных территорий

- *МУП «Озеленение»

- *ОГИБДД УВД по г. Озерску

- Землепользователи- собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, на территории которых планируется проведение земляных работ (при ремонте существующих инженерных сетей - согласно справке, выдаваемой Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа

- *Управляющая компания, на дворовых территориях которой планируется проведение земляных работ

- УГХ администрации Озерского городского округа

- Комитет по природопользованию и экологическому контролю администрации Озёрского городского округа

- Организация, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе

- Управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации Озерского городского округа

г. Верхний Уфалей:

14.*Челябинская дистанция пути Южно-Уральской железной дороги ОАО

«Российские железные дороги»

г. Кыштым:

15.*Организация, отвечающая за эксплуатационное состояние кабелей

(электропитающих, сигнальных и связи) железнодорожных объектов

* согласовывается при необходимости

Форма I

# РАЗРЕШЕНИЕ

на право производства земляных работ на территории

Озерского городского округа №________

от «____» ________20___г.

Настоящее разрешение выдано ________________________________________

должность, наименование предприятия.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

сроком до «____» ____________ 20___г.

В соответствии с проектом (схемой) _______________________________________________

________________________________ и разбивкой места производства в натуре, согласно генплану, разрешается производить следующие земляные работы _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

указать объект работ и их границы, способ производства

_____________________________________________________________________________________

земляных работ и их очередность

_____________________________________________________________________________________

До начала производства работ, указанных в разрешении, необходимо выполнить следующие мероприятия (условия):

| № п/п | Наим-е предпри- ятия | Мероприятия (условия) | Дата | Ф.И.О ответствен-ного лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С условиями производства работ ознакомлен, места пересечений подземных коммуникаций в районе производства работ изучены _____________________________________________________________________________________

должность,

_____________________________________                                      _____________________________

ф.и.о.			 				       подпись

Разрешение выдал _______________________________________________________________

должность

___________________________________________________         ______________________________

ф.и.о.				                                                             подпись

## Оформление начала и окончания работ, предусмотренных

в мероприятиях (условиях)

| Место, наименование и порядок производства работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
|  | Дата | Время | Подпись допускающего, наблюдающего | Подпись ответств. исполн. | Дата | Время | Подпись допускающ., наблюдающ. | Подп. ответ. исполн. |

Форма II

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(обязательное приложение к разрешению на право производства земляных работ

на территории Озерского городского округа  № ____ от «__» __________ 20___ г.)

Наименование объекта_________________________________________________

________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., наименование организации-заказчика

________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., наименование подрядной организации

Обязуемся:

Выполнить мероприятия (условия) производства работ, предписанные в разрешении на право производства земляных работ на территории Озерского городского округа  № ____ от «__» _______ 20___ г.

Произвести восстановление нарушенного в ходе работ благоустройства в полном объеме с надлежащим качеством и в установленные сроки:

| Территории, на которых проводятся работы | Объемы работ, ед. измерения | Сроки выполнения работ | Организация, выполняющ. работы | Ф.И.О., подпись отв. исполнителя | Ф.И.О., подпись отв. за эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проезжая часть, м.2 | тротуары, м.2 | газоны, м.2 | деревья, кустарники, шт. | малые формы, шт. |  |  |  |  |
| Уличные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендаторы, собственники, землепользователи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управляющих компании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- В зоне производства работ сохранить следующие зеленые насаждения:

| № | Породы деревьев, кустарников, вид газона | Возраст (лет) | Кол-во (штук) | Ответственный за сохранность, Ф.И.О., должность, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Все работы выполнять согласно требованиям «Правил производства земляных работ на территории Озерского городского округа», утвержденных постановлением Главы Озерского городского округа от ___________ №  ______;

5. Выполнить исполнительные съемки:

- проложенных инженерных сетей;

- восстановленного благоустройства (при необходимости);

и сдать их в организацию, на которую возложена функция по ведению дежурного плана в Озерском городском округе, с соответствующей записью о принятии исполнительной съемки (или об отсутствии необходимости в ее выполнении) в п.5 Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом благоустройства (форма IV)

6. Восстановленное благоустройство сдать комиссии по акту о приемке в эксплуатацию (форма IV) с предварительно оформленным п.5.

За невыполнение гарантийных обязательств несем ответственность в административном и судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель подрядной организации__________________________________

Ф.И.О., подпись

М. П.                                «____» ________________ 20__ г.

Заказчик __________________________________________________________

Ф.И.О., подпись

М. П.                                «____» ________________ 20___ г.

Гарантийное обязательство зарегистрировано в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа.

«____» ________________20____г.

Форма III

АКТ

о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией

законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом сетей инженерных коммуникаций.

Озерский городской округ                                      от «___»___________20___г.

Рабочая комиссия, назначенная _______________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации заказчика)

в составе:

председателя ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя организации заказчика)

членов комиссии – представителей организаций:

заказчика________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

УАиГ администрации Озерского городского округа____________________________

________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

технического надзора_____________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

подрядчика _____________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

специализированных эксплуатационных и других (при необходимости)__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлен к приемке __________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование объекта)

2. Работы осуществлялись _________________________________________________

________________________________________________________________________

( наименование организации)

3. Проектно-сметная документация  разработана_____________________________

_______________________________________________________________________

( наименование проектной организации)

и утверждена ___________________________________________________________

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию)

4. Сметная стоимость  по утвержденной проектно-сметной документации: ___________________________ тыс. руб.

5. Исполнительная документация выполнена, _______________________________________________________________________

(наименование организации)

проверена и принята _____________________________________________________

(Ф.И.О., должность, наименование эксплуатационной организации)

_______________________________________________________________________

6. Исполнительная схема получена _________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя

________________________________________________________________________

УАиГ администрации Озерского городского округа)

7. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного объекта

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование объекта)

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией (включая акты на скрытые работы) устанавливается оценка качества выполненных работ ________________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

# Предъявленные к приемке сети инженерных коммуникаций ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( наименование объекта)

принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:  1. ____________________________________________________

2.____________________________________________________

3.____________________________________________________

4.____________________________________________________

5.____________________________________________________

Председатель рабочей комиссии  _______________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:    _________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

(подписи)                                 (Ф.И.О.)

Форма IV

АКТ

о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией

законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом благоустройства.

Озерский городской округ                                      от «___»___________20___г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации заказчика)

в составе:

председателя ____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя организации заказчика)

членов комиссии – представителей организаций:

заказчика_______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

УАиГ администрации Озерского городского округа___________________________

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

технического надзора_____________________________________________________

________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

подрядчика _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

специализированных эксплуатационных и других (при необходимости)__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О)

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлен к приемке _________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование объекта)

2. Работы осуществлялись _______________________________________________

______________________________________________________________________

( наименование организации)

3. Проектно-сметная документация  разработана

_______________________________________________________________________

( наименование проектной организации)

и утверждена ___________________________________________________________

(наименование организации, утвердившей проектно-сметную документацию)

4. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: ___________________________ тыс. руб.

5. Исполнительная схема получена _________________________________________

(Ф.И.О., должность представителя

___________________________________________________________________ УАиГ администрации Озерского городского округа)

6. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного объекта

_______________________________________________________________________

(наименование объекта)

_______________________________________________________________________

в натуре и ознакомления с соответствующей документацией (включая акты на скрытые работы) устанавливается оценка качества выполненных работ _______________________________________________________________________

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

# Предъявленное к приемке благоустройство_________________________________

_______________________________________________________________________

( наименование объекта)

принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:  1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

4.___________________________________________________

5.___________________________________________________

Председатель рабочей комиссии  _________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:   _________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

_________________    ________________

(подписи)                        (Ф.И.О.)