УТВЕРЖДЕН

Приказом ОГКИ

от «___» ____2010№ ___

Председатель

Комитета ______________

Б.В. Джунушалиев

31 марта 2010 г.

ЗАПРОС КОТИРОВОК № 1

Уважаемые господа!

- Заказчик: Комитет администрации Озерского городского округа Челябинской области по управлению муниципальным имуществом (адрес: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д.2А).

- Источник финансирования заказа: местный бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

- Форма котировочной заявки: приложение №1.

- Предмет контракта: поставка оборудования в рамках муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Здоровье» в Озерском городском округе:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики, требования к товару. | Кол-во | Макси-мальная цена контракта с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование: ПЦР детектор ДТ-322, с управляющим ПК ASUS C90S core 2 Duo E 6420/2048/250/ DVD-RW/15.4 со специализирован-ной программой или эквивалент | 1. Технические характеристики ПЦР детектора ДТ-322 и специализированной программы: Формат термоблока – 32 места под пробирки 0,2 мл (8 х 4). Конфигурация термоблока: 2 отдельных секции по 16 мест под пробирки (4 х 4) – наличие. Возможность введения между секциями термоблока температурного перепада до + 8 ºС – наличие. Стандартные для ПЦР прозрачные микропробирки и стрипы (объемом на 200 мкл) – наличие. Графический дисплей, отображающий текущее состояние прибора – наличие. Диапазон температур термоблока – 4 … 99 ºС. Дискретность установки температур – 0.1 ºС. Точность поддержания температуры не хуже – 0.3 ºС. Неравномерность температуры термоблока не более 0.3 ºС. Скорость нагрева термоблока в диапазоне температур 4 … 99 градусов – 3 ºС/сек. Скорость охлаждения термоблока в диапазоне температур 55 … 99 градусов – 2.5 ºС/сек. Программируемый нагрев/охлаждение термоблока элементами Пельтье – наличие. Нагрев «горячей крышки» до температуры не менее 105 ºС. Заводская калибровка прибора – наличие. Возможность одновременной детекции 2-х продуктов амплификации (каналов детекции) – наличие. Источник возбуждения – отдельный светодиод на каждый канал. Детектор – ПЗС-матрица. Спектральный диапазон – 470 нм -570 нм. Типовое время измерения одного канала – не более 2 сек. Напряжение и частота питающей сети 220 В, 50 Гц. Интерфейс с компьютером – USB. Потребляемая мощность не более 50 Вт. Размеры, ШхГхВ – 350х350х220 мм. Масса – не более 15 кг. Программное обеспечение с мультиязычным интерфейсом (русский/английский) – наличие. Возможность управления с помощью одного компьютера несколькими приборами (по числу портов USB), в том числе и разнотипными (ДТ-322 и ДТ 96), используя при этом одну рабочую программу – RealTime PCR – наличие. Полная совместимость с ДТ-96 по типам анализа и тестам с учетом количества каналов и формата термоблока – наличие. Энергонезависимая память для записи данных последней амплификации с возможностью считывания их в любое время вплоть до следующего запуска программы амплификации – наличие. Автоматическое продолжение выполнения программы амплификации остановленной вследствие прекращения электропитания после его возобновления – наличие. Автономное выполнение программы амплификации после ее запуска с управляющего компьютера с переходом в режим хранения после ее завершения – наличие. Режим «Архив», позволяющий в ходе выполнения программы амплификации обрабатывать результаты предыдущих экспериментов или проводить предварительный анализ результатов текущей реакции – наличие. Возможность использования дополнительных стандартов из другого протокола при условии идентичности тестов и программ амплификации – наличие. Возможность интегрирования в лабораторную информационную систему – наличие. 2. Технические характеристики управляющего компьютера: Процессор – тактовая частота не менее 1.80 HGHz (1 Mb Cache, 800 MHz FSB). Оперативная память – не менее 1Gb, ОЗУтип – DDR2, рабочая частота не менее 800МНz. Экран – не менее 15 дюймов диагональ. Разрешение экрана – не хуже 1366х768. Жесткий диск объем не менее 150 Gb (5400 rpm). Видеокарта – наличие. Звуковая карта – наличие. Оптический привод DVD-RW – наличие. Связь– сеть 10/100/1000 Мбит/с(RJ45). Операционная система МS Windows XP SP3. Порты 4хUSB 2.0 – наличие, VGA – наличие. Слоты расширения Card Reader 3 – в 1 – наличие. Батарея – Li-Ion 6 cell – наличие. Габариты Д х Ш х В – не более 256 х 370 х 31 мм. Вес – не более 2,6 кг. 3. Комплект поставки оборудования: - Амплификатор детектирующий. - Кабель связи с компьютером типа USB А-В. - Сетевой шнур. - Компакт-диск с программным обеспечением и документацией. - Руководство по эксплуатации. - Управляющий компьютер. 4. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок не менее 12 месяцев. 5.Требования к поставляемому товару: наличие необходимых документов (инструкций по эксплуатации и технической документации на русском языке), комплектность поставки, соответствие техническим условиям. Товар должен быть новым, не ранее 2008 года, (не бывшим в употреблении). Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового, способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. | 1 | 496000,00 |

5.	Место доставки поставляемого товара: Челябинская область,

г. Озерск, ул. Строительная, 1, территория ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (склады).

6.       Срок поставки товара: не позднее 20 мая 2010 года.

7.	Максимальная цена контракта: Максимальная цена контракта составляет 496000,00 рублей с учетом НДС. Цена включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей. Цена поставляемого товара остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

8.     Сроки, место, порядок подачи котировочных заявок:

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим направить котировочную заявку почтой или доставить лично по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 2 А, к. 212, контактные телефоны (351-30) 2-08-04, 2-16-18, в рабочие дни с 830 до 1740 (время местное), в пятницу с 830 до 1640 (время местное), обед с 1300 до 1400 (время местное), или направить по электронной почте: E-mail: mz.ogki@adm.ozersk.ru. Котировочная заявка, направленная электронной почтой, должна быть заверена электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи".

Заявки принимаются с 0900 ч. 01 апреля 2010 года до 1700 ч. (время местное) 12 апреля 2010 года.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

9. 	Форма, сроки и порядок оплаты за услуги: Оплата по контракту осуществляется без предварительного финансирования. Муниципальный заказчик производит перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара (в комплекте) после предъявления счета-фактуры и подписания товарной накладной или передаточного акта.

10.	Критерии оценки поданной документации:

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям, и цена которой будет наименьшей.

Уведомляем Вас, что при равенстве цен и других условий котировочных заявок предпочтение отдается котировочной заявке, поступившей раньше.

Рассмотрение котировочных заявок и подписание протокола котировочной комиссией состоится 13 апреля 2010 года по адресу: Челябинская обл., г. Озерск,  ул. Блюхера, 2А.

Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг, товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

11.   Результаты запроса котировок (протокол) будут размещены на сайте http://adm.ozersk.ru

12.   Срок подписания победителем муниципального контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта в двух экземплярах, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: - форма котировочной заявки;

- проект муниципального контракта.

Председатель единой комиссии					             А.А. Логинов

Приложение № 1

Котировочная заявка (котировка цен)

Дата: «___» ___________ 2010 г.

От __________________________________________________________________

(наименование, местонахождение (для юридического лица),

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

место жительства (для физического лица)

_________________________________________________________________

ИНН, КПП

__________________________________________________________________

(банковские реквизиты

__________________________________________________________________

участника размещения заказов)

Кому: Комитету администрации Озерского городского округа Челябинской области по управлению муниципальным имуществом.

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, предлагаем осуществить поставку следующего товара: на сумму ____________________________, подтвержденную в прилагаемой таблице цен, которая является частью настоящей заявки.

1.

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Характеристики (качественные, функциональные) поставляемого товара | Количество поставляемого товара | Цена за единицу продукции (руб. с НДС) | Общая цена (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО (цена контракта): |

Цена поставляемого товара включает в себя: ____________________________

Место доставки товара: ______________________________________________

Срок поставки товара: _______________________________________________

Срок и условия оплаты: _____________________________________________

Гарантийный срок: _________________________________________________

Мы обязуемся, в случае принятии нашей котировочной заявки, поставить продукцию по указанным ценам в соответствии с условиями и в срок, которые установлены извещением о проведении запроса котировок и настоящей котировочной заявкой.

____________________________          _________________________________

(подпись печать)                                                         должность (Ф.И. О.)

Приложение №2

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт № _______

г. Озерск				                                                    «__» _______ 2010г.

Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, действующий от имени и в интересах Озерского городского округа в соответствии с Постановлением главы Озерского городского округа Челябинской области от 20.12.2006 г. № 1710 «О размещении муниципального заказа», в лице  председателя Комитета Джунушалиева Бориса Валерьевича,  действующего на основании распоряжения главы Озерского городского округа  № 468 лс от 26.08.2008г., с одной стороны, и ____________________, в лице ________________________, действующего на основании __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет и цели контракта

1.1.	Настоящий контракт заключается по итогам проведенного запроса котировок на поставку ________________________________ (далее товар), протокол № ____ от «____» _____________ 2010 года, победителем которого стал Поставщик.

1.2.	В комплект товара должны входить: ________________________________________.

1.3.	Поставщик обязуется передать Муниципальному заказчику в срок, установленный настоящим муниципальным контрактом, товар, соответствующий следующим техническим характеристикам: __________________________________________________________________.

1.4.	Товар приобретается по настоящему контракту в состав Казны Озерского городского округа в рамках муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Здоровье» в Озерском городском округе.

1.5.	Муниципальный заказчик обеспечивает оплату товара в установленном контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена контракта

2.1.	Цена контракта, определенная по результатам запроса котировок, составляет ______,__ руб. (________________ руб. __ коп.) с учетом НДС.

Поставщик _____________   	                     Муниципальный заказчик __________

2.2.	Цена контракта включает расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и другие обязательные платежи.

2.3.	Цена контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит.

2.4.	Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа, выделенных Муниципальному заказчику.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата по контракту осуществляется без предварительного финансирования. Муниципальный заказчик производит перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% стоимости товара (в комплекте) после предъявления счета-фактуры и подписания товарной накладной или передаточного акта.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Порядок и сроки поставки

4.1.	Срок поставки товара – до 20.05.2010 года, о конкретной дате и времени доставки товара Поставщик сообщает муниципальному Заказчику телефонограммой по телефону (35130) 2-08-04, 2-16-18.

4.2.	Доставка товара осуществляется за счет Поставщика до места поставки. Место поставки – г.Озерск Челябинской области, ул. Строительная,          д. 1 (территория ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России, склады).

4.3.	Приемка товара Муниципальным заказчиком осуществляется в соответствии с Инструкцией «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража от 26.04.1966 года № П-7 и Инструкцией «О порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража от 15.07.1965 года № П-6, с особенностями, предусмотренными настоящим контрактом.

4.4.	Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен иметь документы, соответствующие данному виду товаров (технический паспорт, сертификат соответствия, инструкции и т.п.).

4.5. В накладной и счете-фактуре на поставляемый по настоящему контракту товар в графе «Грузополучатель» должно быть указано: «Казна Озерского городского округа Челябинской области».

Поставщик _____________   	                     Муниципальный заказчик __________

4.6.	Право собственности на товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Муниципальному заказчику после подписания товарной накладной или передаточного акта.

5. Права и обязанности сторон

5.1.	Поставщик обязуется:

5.1.1.	поставить товар по цене, указанной в п. 2.1. настоящего контракта.

5.1.2.	передать товар и относящиеся к нему документы Муниципальному заказчику, на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.1.3.	поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2.	Поставщик вправе:

5.2.1. требовать оплаты товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Муниципальный заказчик обязуется:

5.3.1. оформить обязательство местного бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в установленном действующим законодательством порядке.

5.3.2. в случае выявления несоответствия в комплектации товара или недостатков товара по качеству незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

5.3.3. оплатить поставленный товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим контрактом.

5.4.	Муниципальный заказчик вправе:

5.4.1. одновременно с передачей товаров требовать от поставщика относящиеся к нему документы.

5.4.2. отказаться от принятия товара полностью или в части, в случае обнаружения недостатков по качеству или комплектности.

6. Гарантии качества товара

6.1.	Поставщик обеспечивает реализацию гарантийных обязательств на поставляемый товар, в течении гарантийного срока.

6.2.	Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с  законодательством РФ.

7. Ответственность сторон

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Поставщик _____________                        Муниципальный заказчик __________

7.2.	В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного  п. 4.1. настоящего контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.3.	В случае поставки товара, качество и (или) комплектность которого не соответствует условиям настоящего контракта, Поставщик обязан заменить такой товар товаром надлежащего качества и (или) комплектности в срок, указанный в претензии, направленной Поставщику Муниципальным заказчиком. Если замена товара не будет произведена Поставщиком в установленный претензией срок, и иной срок замены товара не будет согласован сторонами, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки его замены, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока замены товара.

7.4.	В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего контракта (нарушение установленного контрактом срока поставки товара более чем на месяц, отказ от замены товара ненадлежащего качества и (или) комплектности или нарушение срока замены товара более чем на месяц), Муниципальный заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке. При этом сведения о Поставщике будут включены в реестр недобросовестных поставщиков, в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Контракт считается расторгнутым с даты вручения Поставщику соответствующего уведомления.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Досрочное - расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2.	 Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензией по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9. Иные условия

9.1.	Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания его обеими «Сторонами» и действует до обоюдного надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

Поставщик _____________   	                     Муниципальный заказчик __________

9.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

9.3.	Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

9.4.	Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

9.5.	Поставщик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

9.6.	Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.7.	При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.

9.8.	Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

10. Реквизиты, подписи сторон

| Исполнитель Наименование, организационно-правовая форма ______________________________ Юридический адрес: ______, ________ ___________________, контрактный телефон __________ ИНН _________________________, КПП _________________________ р/с ___________________________ к/с ______________________________ БИК ______________________________ ____________________ _______ М.п. | Муниципальный заказчик Наименование, организационно-правовая форма Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом, ОГРН 1027401184447, ИНН/КПП 7422022380/742201001, ОКПО 49116234, ОКВЭД 75.11.31, ОКОНХ 97600 Адрес места нахождения (регистрации): 456784, Россия, г.Озёрск Челябинской области, ул.Блюхера, д. 2а, контактный телефон (35130) 2-08-04, 2-16-18 л/с 03693022480 в УФК по Челябинской области р/с 40204810100000000063, БИК 047501001, ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г.Челябинск _________________Б. В. Джунушалиев М.п. |
| --- | --- |