Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги по организации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотведения

В целях повышения уровня качества предоставления муниципальной услуги по организации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотведения, перехода к системе бюджетирования, ориентированного на результат, создания системы контроля  деятельности организаций, предоставляющих услугу по водоснабжению населения и водоотведению, в рамках реализации постановления главы Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных услуг»,                      п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества предоставления муниципальной услуги по организации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотведения.

2. Опубликовать на стоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации |  | В.В. Трофимчук |
| --- | --- | --- |

|  |  | Утвержден постановлением администрации Озерского городского округа от______________№___________ |
| --- | --- | --- |

# СТАНДАРТ

# КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

I. Общие положения

1. Разработчик стандарта: Управление городского хозяйства администрации Озёрского городского округа.

2. Область применения стандарта: Настоящий Стандарт распространяется на услугу по организации в границах Озерского городского округа водоснабжения населения и водоотведения (далее - Услуга), предоставляемую населению Озёрского городского округа немуниципальными организациями и включенную в Реестр (перечень) бюджетных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озёрского городского округа, по которым производится учет потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги.

Настоящим Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности муниципальной Услуги в целом.

Предоставление Услуги является платным (или частично платным) видом услуг. Оплата Услуги взимается в соответствии с установленными действующими нормативными правовыми актами, нормативами и тарифами.

3. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:

Водоснабжение и водоотведение – коммунальные услуги, оказываемые населению по круглосуточному обеспечению холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки, и отводу бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;

Водопотребление - использование воды потребителем на удовлетворение своих нужд;

Система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды из источника, ее подготовки, транспортировки, подачи потребителям;

Потребитель - физическое лицо, получающее в установленном порядке питьевую воду и услуги водоотведения для обеспечения своих хозяйственно-бытовых нужд;

Организации водоснабжения и водоотведения - организации, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и водотоведения, обеспечивающие потребителей питьевой водой, и отведение сточных вод;

Управляющая организация - организация любой формы собственности, один или группа собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома, уполномоченные собственниками жилых помещений или органом местного самоуправления на заключение договора водоснабжения и водоотведения от их имени (в отношении жилищного фонда);

Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

Питьевая вода - вода после подготовки или в естественном состоянии, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд потребителей;

Тарифы на водоснабжение и водоотведение  - система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за водоснабжение и отводу бытовых стоков.

4. Нормативные правовые акты, непосредственно регламентирующие предоставление муниципальной Услуги:

4.1. Конституция Российской Федерации;

4.2. Гражданский кодекс Российской Федерации;

4.3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

4.4. Жилищный кодекс Российской Федерации;

4.5. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4.6. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

4.7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 08.11.2007);

4.8. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 25.10.2007);

4.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

4.10. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

4.11. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

4.12. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

4.13. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

4.14. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

4.15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

4.16. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4.17. ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия «ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе системы ХПВ в ЧС»;

4.18. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

4.19. СНиП 2.04.02-84 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

4.20. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

4.21. Устав Озёрского городского округа.

Орган, ответственный за организацию предоставления Услуги -  Управление городского хозяйства администрации города Озёрска

5. Основные факторы качества, используемые в стандарте:

5.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют организации, предоставляющие Услугу.

5.2. Наличие у организаций, предоставляющих Услугу, необходимого количества специализированной техники и оборудования.

5.3. Наличие в организациях, предоставляющих Услугу, необходимого количества квалифицированного и подготовленного персонала.

5.4. Наличие внутренней и внешней систем контроля  деятельности организаций, оказывающих Услугу.

II. Требования к качеству оказания бюджетных и  муниципальных услуг

1. Сведения об услуге:

Услуга на территории  Озёрского городского округа может быть оказана всем физическим  лицам, зарегистрированным в одном из объектов жилищного фонда, вне зависимости от пола, возраста, национальности, религиозных убеждений, иных обстоятельств при наличии технической возможности предоставления Услуги.

Отношения между исполнителями Услуг, ресурсоснабжающими и управляющими организациями регулируются «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167, и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Единица измерения Услуги - 1 кубический метр.

Результат предоставления Услуги:

- обеспечение надлежащей эксплуатации и функционирования систем водоснабжения и водоотведения  соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договорами, заключенными между потребителем и управляющей организацией;

- круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной колонки, и отводу бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;

2.  Документы, регламентирующие деятельность организаций:

- устав организации, положение;

- правила, инструкции, методики, стандарты, положения;

Правила, инструкции, методики, стандарты, положения должны регламентировать процесс предоставления услуг в области водоснабжения и водоотведения, определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры модернизации систем водоснабжения и водотоведения;

3. Условия размещения  и режим работы организаций, оказывающей услугу.

Размещение организации, ее структурных подразделений и режим их работы должны обеспечивать возможность бесперебойного круглосуточного оказания муниципальной услуги.

Порядок работы аварийно-диспетчерских служб должен обеспечивать устранение аварийных ситуаций в круглосуточном режиме.

4. Техническое оснащение организации, оказывающей Услугу.

Организация должна быть оснащена специальной и специализированной техникой, оборудованием, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов, обеспечивающими круглосуточно непрерывность, объем и надлежащее качество услуг по водоснабжению.

5. Укомплектованность организации кадрами и их квалификация.

Организация должна располагать специалистами в количестве, необходимом для выполнения всего объема работ.

Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. Квалификация работников должна поддерживаться на высоком уровне периодической учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации, путем проведения инструктажей, стажировок, квалификационных экзаменов, контроля состояния здоровья, иными действенными способами.

Для специалистов каждой категории должны быть утверждены должностные инструкции, устанавливающие их обязанности и права.

При оказании Услуги сотрудники организаций, оказывающих Услугу, должны проявлять к населению максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

6. Требования к качеству оказания  услуги.

Качество Услуги должно соответствовать следующим документам:

1) постановлению Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

2) постановлению Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации».

Гигиенические требования к качеству питьевой воды при централизованном, нецентрализованном водоснабжении, к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В случаях, связанных с явлениями природного характера, которые не могут быть заблаговременно предусмотрены, или с аварийными ситуациями, устранение которых не может быть осуществлено немедленно, могут быть допущены временные отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды только по показателям химического состава, влияющим на органолептические свойства.

Отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении следующих условий:

- обеспечение населения питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;

- максимальное ограничение срока действия отступлений;

- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия отклонений;

- обеспечение информации населения о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды.

Решение о временном отклонении от гигиенических нормативов качества питьевой воды принимается  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одновременно с принятием решения о временном отступлении от гигиенических нормативов утверждается план мероприятий по обеспечению качества воды, соответствующего гигиеническим нормативам, включая календарный план работ, сроки их выполнения и объемы финансирования.

Для поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения и экологического состояния окружающей среды организацией выполняются следующие мероприятия:

1) надзор за состоянием и сохранностью сетей, сооружений, устройств и оборудования на них, техническое содержание сети в соответствии с требованиями нормативных документов;

2) планово-предупредительные ремонты сетей;

3)капитальные ремонты сетей, ликвидация аварий с последующей промывкой водопроводных сетей  (качество промывки и качество питьевой воды в точках водоразбора наружной и внутренней сети контролируются химико-бактериологической лабораторией цеха водоснабжения ММПКХ  г. Озёрска);

4) анализ условий работы сетей, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

7. Информационное сопровождение деятельности организаций, оказывающих Услугу:

Каждое учреждение и организация обязано довести до сведения потребителей Услуг свое наименование и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

Информирование граждан осуществляется посредством:

публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

публикации информации об учреждениях и организациях в сети Интернет на соответствующем отраслевом разделе официального сайта Озёрского городского округа;

информационных стендов, размещаемых в каждом учреждении и организациях;

тематических публикаций и телепередач.

Потребители Услуг вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о предоставляемых Услугах.

8. Контроль деятельности организаций, предоставляющих услугу:

Организация обеспечения качества и доступности предоставления Услуги, описываемой в настоящем Стандарте, достигается посредством контроля.

Контроль деятельности организации, предоставляющей Услуги, осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля:

Внутренний контроль проводится руководителем организации на основании системы контроля качества предоставления Услуги. Система контроля качества предоставления Услуги разрабатывается и утверждается организацией, предоставляющей Услугу, и должна использоваться при непосредственном выполнении работ по предоставлению Услуги.

Внешний контроль деятельности организации, предоставляющей Услугу, осуществляет Управление городского хозяйства администрации  городского округа,  путем проведения анализа обращений и жалоб граждан на некачественное предоставление Услуги.

Жалобы на нарушение настоящего Стандарта могут направляться потребителями Услуги как непосредственно в организацию, предоставляющую Услугу, так и в Управление городского хозяйства администрации Озёрского городского округа. Жалобы и заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной регистрации и рассмотрению руководителем организации, предоставляющей Услугу, либо Управлением администрации Озёрского городского округа не позднее 30 календарных дней, а их заявителю дан письменный ответ о принятых мерах.

9. Ответственность за качество  оказания услуги:

Руководитель учреждения, организации, оказывающей Услугу, несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.

Руководитель организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудников организации;

- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль  соблюдения Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры оказания Услуги и Стандарта Услуги.

10. Критериями оценки качества предоставления Услуги являются полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления, результативность (эффективность) предоставления Услуги путем анализа поступивших жалоб и обращений граждан на некачественное предоставление Услуги.

11. Индикаторы результативности предоставления Услуги:

| № п/п | Индикаторы качества бюджетной и муниципальной услуги | Значение индикатора, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой, подаваемой в необходимых объемах, и круглосуточный отвод бытовых стоков | 100% |
| 2 | поддержания постоянного нормативного качества питьевой воды в распределительных сетях водоснабжения | 100% |
| 3 | количество обоснованных письменных жалоб жителей на качество предоставляемой Услуги на 1000 человек населения Озерского городского округа | Не более 0,2 |

Начальник УГХ                                                                                      М.Ф.Корякин