Исх. №     от   15.02.2010г.

# ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ “НАШ ДОМ”

456780 Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина , д. 30 тел. 8-35130-2-57-01

адрес электронной почты: nashdom@telecom.ozersk ru

Директор Кулик Владимир Александрович

- Источник финансирования – бюджет Озерского городского округа Челябинской области.

- Наименование выполняемых услуг (работ) – поставка и монтаж противопожарных стальных дверей  с пределом огнестойкости не менее EI -60.

Требования предъявляемые к противопожарным стальным дверям:

  - Дверное полотно – профильное, сталь, открывание не менее 160 градусов;

  - Коробка – системная угловая;

  - Замок дверной с нажимной ручкой и защелкой NEMEF (Голландия);

  - Термоизоляция – базальтово-волокнистая плита;

  - Уплотнитель от горячего и холодного дыма;

  - Окраска полимерно-порошковая  RAL 7040;

  - Технологические отверстия для установки доводчика;

  - Предел огнестойкости, мин., не менее   - 60;

  - Инерционность срабатывания, сек., не более  - 15;

  - Усилие открывание двери в начальный период - 30кгс, не более;

  - Тип привода закрывания   -  местный;

  - Тир привода открывания  -  ручной;

Комплект поставки двери стальной противопожарной:

  - Дверь в сборе;

  - Паспорт, сертификат пожарной безопасности, совмещенный с инструкцией по эксплуатации;

  - Ручка дверная – комплект;

  - Цилиндр с комплектом ключей;

Дополнительная комплектация: упаковка, доводчик.

Размеры и количество поставляемых дверей:

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  ( 1080 * 2270) - 1 шт. (пож пост);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  ( 880 * 1980) - 1 шт. (элщит 1);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  ( 1060 * 1980) – 1 шт. (элщит 2);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (980 * 2260) - 1 шт. (элщит 3) ;

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h )  - (980 * 2260) - 1 шт. (аккум.);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h )  - (980* 2080) - 1 шт. (свар.пост);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h )  - (1480* 2240) - 1 шт.(реквизит 1).;

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h )  - (1480* 2130) – 1шт. (реквизит 2);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h )  - ( 980 * 2080) - 1 шт. (мат.склад 1);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) – ( 980 * 2080) - 1 шт. (мат склад 2);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (980*2080) – 1 шт. (обув.маст);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (1030*2080) – 1 шт. (пошив 1);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (980*2080) – 1 шт. (пошив 2);

- Дверь противопожарная EI60 ( l * h ) – (1520*2080) двустворчатая - 1 шт. (мат.склад 3);

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (1880*2330) двустворчатая  - 1 шт.(столяр цех).

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (1480*2370) двустворчатая  - 1 шт.(скл текущ репер).

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (1480*2320) двустворчатая  - 1 шт.(скл нетекущ репер).

- Дверь противопожарная EI 60  ( l * h ) -  (1460*2360) двустворчатая  - 1 шт.(декор-бутаф цех).

Пена монтажная, противопожарная – 25 шт..

Место поставки и выполнение работ по монтажу дверей стальных противопожарных:  Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30

Срок  выполнения услуг  – до 30 сентября  2010 года.

Оплата выполненных услуг:   поставка и монтаж дверей стальных противопожарных будет произведена из  бюджета Озерского городского округа Челябинской области по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя работ- 30% предоплаты , оставшаяся часть денежных средств будет перечислена  после приемки выполненных услуг с составлением акта  выполненных работ в течении 10 банковских дней со дня поступления денежных средств на расчетный  счет  заказчика из бюджета Озерского городского округа  Челябинской области.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, составляет 400 000 (четыреста тысяч  тысяч) рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных  услуг  просим представить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

456780   Челябинская  обл,.    г. Озерск,   пр. Ленина , д. 30, кабинет № 249 или по электронной почте nashdom@telecom.ozersk ru  до 17-00 часов 06.07.2010 года (время местное)

Цена предлагаемой продукции и работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Котировочная заявка должна быть представлена заказчику  не позднее даты окончания приема котировок цен, заказчик выдает расписку о получении заявки или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшего такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

Критерии отбора победителя: цена, сроки выполнения услуг, использование сертифицированных материалов и оборудования при гарантийном обслуживании.

О признании представленной Вами котировочной заявки выигравшей Вы будете уведомлены.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок: В течение дня следующего за днем окончания срока подачи заявок.

Передача победителю экземпляра протокола и проекта контракта: в течение 2-х дней со дня подписания протокола.

Подписание муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на сайте администрации Озерского городского округа Челябинской области протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

Приложение: Форма котировочной заявки (котировки цен).

Директор МУК-театра драмы

и комедии “Наш дом”                                                                     В.А. Кулик

Директору

МУК–театра драмы и комедии

“Наш дом”

Кулику В.А.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата «____»___________2010 года.

- Наименование, место нахождения (для юридического лица),  фамилия, имя. Отчество, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа.

- идентификационный номер налогоплательщика

- Наименование и характеристики поставляемого товара.

- Место выполнения услуг.

- Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта.

- Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах,  в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Сроки и условия выполнения услуг.

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение услуг_________________________________________________________________________

(наименование,    спецификация,    количество  и  место  выполняемых   работ)    на  сумму

__________________________________________________________________________    Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен выполнить весь объем услуг  в соответствии с графиком выполнения услуг, приведенной в запросе котировок цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта   будут выполнять роль обязательного контракта  между нами.

Мы признаем, что направление муниципальным заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких  дополнительных обязательств.

_____________________________________________________________________________

( Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПРИГАШЕНИЕ к участию в котировке цен на поставку и монтаж  дверей стальных противопожарных  для  МУК – театра драмы и комедии “Наш дом”

Администрация Муниципального учреждения культуры – театр драмы и комедии “Наш дом” приглашает предприятия и организации любой формы собственности принять участие в    размещении муниципального заказа путем котировок цен на поставку и монтаж стальных противопожарных дверей.

Котировочную заявку можно подать до 17-00 часов 06 июля 2010 года по адресу:

456780 Челябинская обл,. г. Озерск,  пр. Ленина , д. 30,  кабинет № 249,  , адрес электронной почты: nashdom@telecom.ozersk ru  (время местное)

Директор МУК-театра драмы и комедии “Наш дом” В.А. Кулик

Муниципальный контракт

на поставку и монтаж дверей стальных противопожарных

г. Озерск Челябинской области				           	                                 “___”_________ 2010 г.

Муниципальное учреждение культуры – театр драмы и комедии “Наш дом”, именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице директора Кулика Владимира Александровича, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице  _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, путем проведения ____________________________________( запроса котировок цен) _______________№__________________от___________________ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет и цели контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить услугу  по поставке дверей стальных противопожарных  и их монтажу, а Муниципальный заказчик  обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Услугой в настоящем контракте именуется  поставка и монтаж дверей стальных противопожарных, со следующими характеристиками: дверное полотно – профильное, сталь, открывание не менее 160 градусов, коробка – системная угловая, замок врезной с нажимной ручкой и защелкой NEMEF (Голландия),    термоизоляция – базальтово-волокнистая плита, уплотнитель от горячего и холодного дыма, окраска полимерно-порошковая RAL 7040, технологические отверстия для установки доводчика, предел огнестойкости не менее 60 минут, инерционность срабатывания не более 15 секунд, усилие открывание двери в начальный период не более 30 кгс., тип привода закрывания – местный, тип привода открывания – ручной. В комплект поставки (один комплект)  входят: сертификат пожарной безопасности, паспорт совмещенный с инструкцией по эксплуатации, дверь в сборе, ручка дверная – 1 комплект, цилиндр с комплектом ключей, упаковка, доводчик. Количеств дверей стальных противопожарных - 18 штук..

1.3. Идентификационные признаки товара указываются в акте приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1).

1.4. Муниципальный заказчик обеспечивает оплату выполненной услуги в установленном контрактом порядке, форме и размере.

2. Цена контракта

2.1. Цена Контракта составляет _______________________ руб. __________ коп. (_________________________________________________________________________),

(сумма прописью)

в том числе НДС – 18 %: ____________________________________.

2.2. Цена контракта включает транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.3. Услуга оплачивается Муниципальным заказчиком по цене в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.4. Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит.

2.5. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа, выделенных Муниципальному заказчику.

3. Порядок расчетов

3.1. Заказчик безналичным путем перечисляет Подрядчику в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта аванс в размере 30% суммы контракта. Окончательный расчет Заказчиком производится безналичным путем в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта выполненных работ с приложением накладной и счет-фактуры.

4. Порядок и сроки поставки

4.1. Срок поставки  – до 30 сентября 2010 года.

4.2. Доставка товара и  осуществляется за счет Подрядчика до места поставки. Место поставки –   Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д.30.

4.3. Приемка выполненной услуги  осуществляется путем подписания акта приема-передачи и акта выполненных работ уполномоченными представителями сторон.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнить услугу по цене, указанной в п.2.1 настоящего контракта.

5.1.2. передать товар и относящиеся к нему документы Муниципальному заказчику, на условиях, установленных настоящим контрактом.

5.1.3. поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. требовать оплаты выполненной услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.3. Муниципальный заказчик обязуется:

5.3.1. оформить обязательство местного бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа в установленном действующим законодательством порядке.

5.3.2. в случае выявления несоответствия в комплектации товара или недостатков товара по качеству незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика.

5.3.3. оплатить выполненную услугу с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик вправе:

5.4.1. одновременно с передачей товаров требовать от поставщика относящиеся к нему документы.

5.4.2. отказаться от принятия товара полностью или в части, в случае обнаружения недостатков по  качеству или комплектности.

6. Гарантии качества товара

6.1. Подрядчик обеспечивает реализацию гарантийных обязательств в течение гарантийного срока на товар: не менее 12 месяцев.

6.2. Подрядчик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими ТУ, утвержденными на данный вид товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с  законодательством РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, военных действий, а также изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 5.1. настоящего контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине, или вследствие непреодолимой силы, или по вине Подрядчика.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

8.4. Муниципальный заказчик также вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в случаях:

8.4.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего контракта;

8.4.2. установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

8.4.3. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

8.4.4. наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если другая сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему контракту.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области в установленном законом порядке.

9.4. К отношениям сторон по настоящему контракту и в связи с ним применяется законодательство РФ.

10. Особые условия

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа и действует до момента исполнения обязательств сторонами. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

10.3. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и регистрации в Реестре муниципальных контрактов Озерского городского округа.

10.4. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

10.5. Подрядчик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде (направляют уведомления) в трехдневный срок.

10.9. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.10. Участники конкурентных процедур ознакомлены с проектом муниципального контракта и согласны с условиями этого контракта.

10.11. Настоящий муниципальный контракт составлен на ___ страницах, приложение № 1 на ___ страницах, приложение № 2 на ____ страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

К настоящему контракту прилагаются:

Приложение 1 – Акт приема-передачи товара.

Приложение 2  - Акт выполненных работ

12. Юридические адреса, реквизиты сторон

| Подрядчик Наименование, организационно-правовая форма ______________________________ Юридический адрес __________________ контрактный телефон _________________ ИНН _______________________________ КПП _______________________________ ОГРН ______________________________ р/с _________________________________ Банк _______________________________ к/с _________________________________ БИК _______________________________ ОКОНХ ____________________________ ОКПО ______________________________ | Муниципальный заказчик Наименование, организационно-правовая форма Муниципальное учреждение культуры – театр драмы и комедии «Наш дом» Юридический адрес Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 30 контактный телефон 8-35130 –2-57-01 (факс) 8 – 35130-2-51-14 ИНН 7422000347 КПП 742201001 ОГРН 1027401182731 р/с 40204810100000000063 Банк УФК по Челябинской области ГРКЦ ГУ Банк России по Челябинской обл. г. Челябинск Лс 03693022150 БИК 047501001 ОКОНХ 93611 ОКПО 21640695 |
| --- | --- |

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик ____________________ /______________________/

М.П.

Подрядчик_________________________________ /________________________/

М.П.