ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА  КОТИРОВОК   № 3/10                  2 июня 2010г.

| Форма размещения заказа | Запрос котировочной цены №3/10 от 02.06.2010г. |
| --- | --- |
| Заказчик | Муниципальный театр кукол «Золотой петушок», 456780, г. Озерск, пр. Калинина д.12, тел/факс (35130)4-43-67; тел. 4-95-85, 4-95-44; E-mail: mtk-zp-ozersk @yandeks.ru, Директор: Макаров Борис Анатольевич |
| Источник финансирования | Местный бюджет |
| Предмет муниципального заказа | Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости не ниже EI 60 (15 штук). |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг Количество и объем оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием. |
| Максимальная цена контракта | 264 000 рублей |
| Срок выполнения работ | До 01.08.2010г. |
| Место подачи котировочных заявок выполнения работ, оказания услуг. Срок предоставления котировочной заявки | В случае Вашего согласия, просим представить котировочную заявку по электронной почте E-mail: mtk-zp-ozersk @yandeks.ru или по адресу: Муниципальный театр кукол «Золотой петушок», 456780, г. Озерск, пр. Калинина д.12, тел/факс (35130)4-43-67 кабинет 112 до 17-00 часов (время местное) 10 июня 2010г. Каждый поставщик претендент имеет право представить только 1 (одну) котировочную заявку, которая не может быть в последствие изменена. В цену работ должны включаться все расходы и обязательные платежи. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Безналичным расчетом по факту выполненных работ, после подписания акта выполненных работ формы КС-2, КС-3, и предъявленного счета, счета-фактуры, по мере поступления средств из местного бюджета на расчетный счет Заказчика. |
| Критерии оценки заявок, особые условия | Критерием оценки соответствующих заявок является только цена. Сведения об участнике размещения заказа не должны быть размещены в предусмотренном Федеральным Законом реестре недобросовестных поставщиков. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками Подведение итогов | Муниципальный театр кукол «Золотой петушок», 456780, г. Озерск, пр. Калинина д.12, кабинет 210, 11 июня 2010г. в 9:00 часов. Результаты проведенного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте http://adm.ozersk.ru. С победителем не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола будет заключен муниципальный контракт. |
| Приложение: | -Форма котировочной заявки -Техническое задание -Проект муниципального контракта |

Директор МТК «Золотой петушок»                                                                   Б.А. Макаров

Директору  МТК «Золотой петушок»

Б.А. Макарову

Котировочная заявка

Изучив извещение № 3/10  от 02.06.10  о проведении запроса котировок

_____________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения(для юридического лица)__________________________________________________________________________

Место жительство (для физического лица)__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН_______________________ КПП_________________________

Р/с______________________________________________________

Наименование банка_______________________________________

БИК____________________________________________________

Готовы осуществить установку противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости не ниже  EI 60 (15 шт.)  согласно техническому заданию к извещению о проведении запроса котировок № 3/10 от 02.06.10 МТК «Золотой петушок».

Предлагаемая    цена ______________________________________________________

Срок выполнения работ___________________________________________________

Гарантийный срок _______________________________________________________

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( указывается  поставщик)

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI-60.

В театре кукол «Золотой петушок» требуется произвести демонтаж старых,  а также поставку и  монтаж противопожарных металлических дверей с пределом огнестойкости не ниже EI 60, однопольных и двупольных, имеющих паспорт, сертификат пожарной безопасности в соответсвие с требованиями пожарной безопасности, установленными  в СниП 21-01-97, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.2-97, ГОСТ Р 53307-09,  предназначенных для установки в проёмах противопожарных стен помещений различного назначения с целью создания преграды для распространения огня и организации путей эвакуации людей при пожаре. Работы произвести до  01.08.2010г.
Основные  параметры, характеристики и комплектация:

| № | Наименование, характеристики | Наименование, помещения | Кол-во | Размер, мм | Предел огнестойкости не менее | Окраска п/п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В | Н |  |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 0,315/100м² |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах | 0,315/100м² проемов по наружному обводу коробок |  |  |  |  |  |
| 3. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Электрощитовая /подвал/ | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 4. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с ручкой, доводчиком (комплект) | Венткамера /подвал/ | 1 шт. | 900 | 1850 | EI 60 | RAL 7035 |
| 5. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с ручкой, доводчиком (комплект) | Венткамера /подвал/ | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 6. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с ручкой, доводчиком (комплект) | Технические помещения подвала | 1 шт. | 900 | 1850 | EI 60 | RAL 7035 |
| 7. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с ручкой, доводчиком (комплект) | Технические помещения тепл.узла подавала | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 8. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Светорегуляторная (№ 217) | 1 шт. | 930 | 2280 | EI 60 | RAL 8003 |
| 9. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Звукорежиссерская(№208) | 1 шт. | 930 | 2000 | EI 60 | RAL 8003 |
| 10. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Пошивочнй цех (№203) | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 8003 |
| 11. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Склад костюмов (№204) | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 8003 |
| 12. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Аппаратные (1 этаж.) | 2 шт. | 900 | 2300 | EI 60 | RAL 8003 |
| 13. | Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, ручкой (комплект) | Бутафорский цех (№ 105) | 1 шт. | 1400 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 14. | Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, ручкой (комплект) | Столярный цех (№ 103) | 1 шт. | 1400 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 15. | Дверь металлическая противопожарная однопольная с замком, ручкой, доводчиком (комплект) | Декорационный склад (№104) | 1 шт. | 900 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |
| 16. | Дверь металлическая противопожарная двупольная с замком, ручкой (комплект) | Декорационный склад (№104) | 1 шт. | 1400 | 2000 | EI 60 | RAL 7035 |

По согласованию с заказчиком допускается изготовление конструкций других размеров при условии соблюдения основных параметров и характеристик. При монтаже дверей обсуждаются всевозможные нюансы, такие как нужен ли наличник, необходим ли профильный порог или можно обойтись технической полосой и т.д.

Двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода, не должны иметь замков (позиция 6 и 7).

Время закрывания дверей - 5-10 секунд, в зависимости от типа доводчика и габаритов полотна. Способ открывания – ручной.       Срок службы до первого капитального ремонта - не менее 3 лет в диапазоне окружающей среды (воздух):
                            - температура (оС) от +16º до +25 ºС;
                            - относительная влажность до 70 %  при 20 º С.
          Срок службы до предельного износа - не менее 10 лет

Гарантийный срок эксплуатации  не менее 1-го  года со дня  установки.
В комплект входят:
        Дверная коробка
        Дверное полотно, шт. -1 или 2;
        Ручка защелка, замок с инструкцией по установке, шт. - 1; 
        Доводчик с инструкцией по установке, шт. - 1;
        Уплотнитель от горячего и холодного дыма;

Инструкция по монтажу и эксплуатации конструкции, экз. - 1.

При монтаже:
     1.      При монтаже двери необходимо соблюдать все нормы техники безопасности, промышленной санитарии и охраны согласно СНиП 12-04-2002 и  ГОСТ 12.2.003-94.   При необходимости обеспечить сохранность имущества, находящего рядом с местом установки двери, положить на него стеклоткань, полиэтиленовую пленку или минеральные маты (не входят в комплект поставки).
     2.         При проведении сварочных работ необходимо иметь в непосредственной близости  от места сварки средства тушения пожара: воду, огнетушитель ГОСТ 4.132-85. При необходимости - получить разрешение на проведение сварочных работ у администрации МТК «Золотой петушок».
     3.         Подготовить дверной проём и установить дверь согласно инструкции, учитывая сторону открывания. На поверхностях конструкций не должно быть механических повреждений, заусенцев, вмятин, окалин или ржавчины.  Поворот полотна двери относительно коробки должен осуществляться легко, без заеданий.
      4.       Если термолента не наклеена, наклеить её по периметру дверной коробки. Если дверная коробка без порога, то термоленту наклеить на низ дверного полотна.

      5.       Установить на дверь замок таким образом, чтобы при плотном закрывании двери срабатывала «собачка», фиксирующая дверь в таком положении и позволяющая закрывать  и открывать ригеля ключом без усилия. Ручки не должны болтаться, должны обеспечивать четкое и без усилий открывание «собачки». (Инструкция по установке замка.)
      6.       Обеспечить герметизацию проема за счет использования штукатурных цементно-песчаных строительных составов, сертифицированных в ССПБ специализированных герметизирующих пен, минеральной ваты с последующим оштукатуриванием или использованием (герметизирующие материалы в комплект поставки не входят). Поверхность герметизирующих материалов должна быть сплошной, без разрывов по всему периметру двери и проема. Удалить мокрой ветошью остатки герметизирующего состава, срезать излишки пены.
      7.       Установить доводчик согласно инструкции по установке (прилагается).
      8.       Убрать за собой мусор.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку и монтаж противопожарных дверей

г. Озерск 						                                 « ____» ____________2010 г.

Муниципальный театр кукол «Золотой петушок», именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице директора театра Макарова Бориса Анатольевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и__________________________________________, именуемого в дальнейшем Подрядчик, в лице________________________________________________ действующего на основании __________ с другой стороны путем проведения котировки цен на услуги Протокол № ___ от  ____________2010г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы в соответствии с ценовыми  условиями, предложенными Участником размещения заказа.  Муниципальный заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Выполнение работ по демонтажу старых, а также  поставке и монтажу противопожарных дверей одно и двупольных с пределом огнестойкости не ниже EI 60.

(15 комплектов). В комплект поставки (один комплект)  входят: сертификат пожарной безопасности,  паспорт с инструкцией по эксплуатации, дверь в сборе, ручка дверная, замок с комплектом ключей, упаковка, доводчик.

1.4 Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета Озерского городского округа, выделенных Муниципальному заказчику.

Заказчик обеспечивает оплату выполненных работ в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость работ, оплачиваемую Муниципальным заказчиком подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств.

2.2. Услуги оплачиваются Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением)  Подрядчика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.3. Цена Контракта составляет _______________ рублей ______________________________________________________________________ рублей.

2.4. Цена контракта включает транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей

2.5. Цена Контракта остается фиксированной на весь срок действия Контракта и изменению не подлежит.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в трехдневный срок с момента подписания Контракта и выполняет работы до 01 августа 2010г.

3.2. В процессе исполнения контракта срок окончания работ может быть изменен по соглашению Сторон.

3.3. Доставка комплектов дверей  осуществляется за счет Подрядчика до театра кукол «Золотой петушок» по адресу Челябинская область, г. Озерск, ул. Калинина, д.8.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель.

3.5. Оплата Цены Контракта производится Муниципальным заказчиком после подписания сторонами Акта сдачи-приемки стоимости и объема работ формы КС-2, КС-3 и выставленного подрядчиком счета и счета-фактуры.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Подрядчик обязуется выполнить, предусмотренные Контрактом работы в соответствии с действующими правилами и нормами, принятыми для производства данного вида работ, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.2.  Обеспечить надлежащее качество Работ.

4.1.3.  Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- время проведения шумных работ;

- время проведения работ в вечернее и ночное время.

4.1.4. Подрядчик осуществляет контроль и несет ответственность за соблюдение техники безопасности, правил пожарной безопасности при производстве работ по Контракту.

4.1.5. При проведении работ Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по соблюдения внутреннего и трудового распорядка Заказчика, соблюдению санитарных правил на объекте, поддержанию чистоты и порядка.

4.1.6. Подрядчик обязан в письменной форме немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.7. В течение гарантийного срока устранять возникшие дефекты результата Работ за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, обеспечивать свободный доступ на объект работников Подрядчика в соответствии со списком в течение срока действия Контракта.

4.2.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении отступлений от Контракта ухудшающих результат, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.3. Произвести оплату Работ и материалов в срок и на условиях предусмотренных Контрактом.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В случае некачественного исполнения Подрядчиком договорных условий обязательств отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата Работ, оплатив подрядчику, часть установленной стоимости работ по Контракту пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

4.3.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.3. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, оставляет за собой право, изменять виды и применяемые стройматериалы направленные на улучшение качества проводимых работ, не изменяя суммы Контракта. Все изменения отражаются в Актах приема выполненных работ.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ с составлением акта приемки.

5.2. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в установленном порядке не позднее пяти дней после уведомления о завершении работ, предусмотренных Контрактом, полномочным представителем Заказчика с оформлением двустороннего акта, фиксирующего окончание работ по Контракту.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружению.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком Контракта подряда или причиной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество  используемых материалов,  конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

6.2. Гарантийный срок результатов выполненных работ на территории Заказчика, устанавливается в течение 12 месяцев с момента подписания актов ввода в эксплуатацию.

6.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты вследствие некачественно выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. В случае отказа Подрядчиком от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий законную силу.

6.5. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, указанных в пункте 6.3. Контракта, Заказчик вправе устранить дефекты силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику реальный ущерб, причиненный таким неисполнением Контракта.

7.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.2.1.Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.2.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работы оплаты.

7.3. Требования, связанные с недостатками результата работ, могут быть предъявлены Заказчиком Подрядчику при условии, что они были обнаружены в течение 30-ти дней с момента сдачи-приемки работ.

7.4. Риск случайной гибели инвентаря и инструментов несет Подрядчик.

7.5.  Заказчик освобождается от ответственности за задержку исполнения обязательства по оплате текущего ремонта, если она связана с задержкой бюджетного финансирования.

7.6. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных средств, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба.

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 3.1. Контракта, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере не менее ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день оплаты.

7.8. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению любой из договаривающихся Сторон, взятых на себя обязательств, в частности, наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны и иные военные действия, террористические акты, забастовки в отрасли или регионе, решения, принятые органами государственной власти, повлекшие невозможность исполнения Контракта. В этом случае срок исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой сложились подобного рода обстоятельства, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, предполагаемом периоде действия и сроке прекращения обстоятельств. Надлежащим доказательством начала и окончания срока действия указанных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим компетентным органом.

8.3. Если данные обстоятельства будут продолжаться более 60 дней, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Контракт полностью или частично с освобождением от обязательств по возмещению ущерба, причиненного таким расторжением Контракта.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Споры между Сторонами по Контракту решаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. При отсутствии соглашения удовлетворяющего каждую сторону, споры между сторонами по Контракту рассматриваются в арбитражном суде.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА.

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до __________________2010 года.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда.

При расторжении Контракта по соглашению Сторон выполненные работы передаются Заказчику по актам сдачи-приемки и производится сверка взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком.

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если оформлены дополнительным соглашением и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Контракт составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру Контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана в пятидневный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

12: АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик: 				Поставщик:

Муниципальный театр кукол «Золотой петушок»

456780, Россия г.Озерск  Челябинской области

пр. Калинина д.12

т.(35130) 4-43-67, 4-95-85, 4-95-44

ИНН 7422000386,  КПП 742201001

Р/с 40204810100000000063

в ГРКЦ ГУ Банк России по  Челябинской

области г. Челябинск

БИК 047501001

____________________ /Б.А Макаров  /                                                    ___________________ / ___________/